СОГЛАСОВАНО:

Работодатель:

ФГУП "Комбинат   "Электрохимприбор"

Ф.И.О. представителя работодателя

________________/Э.А.Оганов/

Должность:___начальник  цеха (007)

"____"   ________      2025 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГАПОУ СО

"Полипрофильный техникум

им. О.В. Терёшкина"

_____________ Ж.А.Бушель

Введена приказом

№______ от «____»_______ 2025г.

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ -

- ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Профессия  19681 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ                               ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Форма обучения очная

Квалификация (и) выпускника

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда

2025 год

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

  - Цель реализации программы

Обучение по основной программе профессионального обучения – программе профессиональной подготовки по профессии рабочего «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» (далее – Программа) направлено на получение компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности по выполнению работ по профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

  - Характеристика нового вида профессиональной деятельности и (или) присваиваемой квалификации

а) Область профессиональной деятельности выпускников:

- проведение технического обслуживания и ремонта электрооборудования.

б) Объекты профессиональной деятельности выпускников:

- материалы и комплектующие изделия;

- электрические машины и электроаппараты;

- электрооборудование;

- технологическое оборудование;

- электроизмерительные приборы;

- техническая документация;

- инструменты, приспособления.

в) Виды профессиональной деятельности

Слушатель, обучающийся по профессии 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», готовится к следующим видам деятельности:

- Сборка монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов. Обслуживание электрооборудования. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования;

- Проверка и наладка электрооборудования.

- Выполнение работ по установке и монтажу оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной и охранно-пожарной сигнализации.

Слушатель, освоивший Программу, должен обладать:

а) общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

б) профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду деятельности "Токарная обработка заготовок, деталей, изделий и инструментов":

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки.

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта.

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. Проверка и наладка электрооборудования.

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное оборудование и включать его в работу.

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженернотехнического состава.

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты.

г) Слушатель, освоивший программу профессиональной переподготовки, готов решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | код | наименование | уровень квалификации |
| В | Выполнение работ средней сложности по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования | 3 | B/01.3 | Ремонт и обслуживание кабельных линий внутри цеха | 3 |
|  |  |  | B/02.3 | Ремонт и обслуживание электрической части цехового технологического оборудования | 3 |
|  |  |  | B/03.3 | Ремонт и обслуживание цеховых электродвигателей мощностью свыше 10 кВт, напряжением до 1000 В | 3 |

  - Планируемые результаты обучения - характеристика обобщенных трудовых функций

Обобщенная трудовая функция: Код В3. Выполнение работ средней сложности по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования

Уровень квалификации -3

Трудовая функция: B/01.3 	Ремонт и обслуживание кабельных линий внутри цеха

| Трудовые действия | - Изучение конструкторской и технологической документации на обслуживаемые и ремонтируемые кабельные линии внутри цеха |
| --- | --- |
|  | - Подготовка рабочего места при ремонте и обслуживании кабельных и воздушных линий внутри цеха |
|  | - Выбор слесарных и электромонтажных инструментов и приспособлений для ремонта и обслуживания кабельных и воздушных линий внутри цеха |
|  | - Прокладка кабельных линий внутри цеха |
|  | - Надзор за состоянием кабельных трасс внутри цеха |
|  | - Ремонт кабельных трасс внутри цеха |
| Необходимые умения | -Читать электрические схемы и чертежи кабельных линий |
|  | - Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту и обслуживанию кабельных и воздушных линий внутри цеха |
|  | - Выбирать инструменты для производства работ по ремонту и обслуживанию кабельных линий внутри цеха |
|  | - Производить оконцевание кабелей и монтаж соединительных муфт внутри цеха |
|  | - Проверять сопротивление изоляции кабеля после укладки внутри цеха |
|  | - Производить профилактические испытания кабелей внутри цеха |
|  | - Определять места повреждения кабелей и проводов внутри цеха |
|  | - Производить ремонт поврежденных участков кабелей внутри цеха |
|  | - Ремонтировать линейные изоляторы и арматуру внутри цеха |
|  | - Ремонтировать системы заземления внутри цеха |
| Необходимые знания | - Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту и обслуживанию кабельных линий |
|  | - Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту и обслуживанию кабельных линий |
|  | - Технология прокладки кабеля в зданиях |
|  | - Конструкция концевых заделок и соединительных муфт |
|  | - Методы оконцевания кабелей |
|  | - Назначение и способы профилактических испытаний кабелей |
|  | - Величина испытательного напряжения и длительность испытания кабелей |
|  | - Особенности ремонта эксплуатируемых кабелей |
|  | - Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту и обслуживанию кабельных линий |
|  | - Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |

Обобщенная трудовая функция: Код В3. Выполнение работ средней сложности по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования

Уровень квалификации -3

Трудовая функция: B/02.3 	Ремонт и обслуживание электрической части цехового технологического оборудования

| Трудовые действия | - Изучение конструкторской и технологической документации на обслуживаемую и ремонтируемую электрическую часть цехового технологического оборудования |
| --- | --- |
|  | - Подготовка рабочего места при ремонте и обслуживании электрической части цехового технологического оборудования |
|  | - Выбор слесарных и электромонтажных инструментов и приспособлений для ремонта и обслуживания электрической части цехового технологического оборудования |
|  | - Ремонт электрических устройств управления цехового технологического оборудования |
|  | - Обслуживание и ремонт местного освещения цехового технологического оборудования |
|  | - Ремонт и замена электрической проводки цехового технологического оборудования |
|  | - Ремонт и обслуживание устройств заземления цехового технологического оборудования |
|  | - Ремонт защитных кожухов и пультов управления электрической части цехового технологического оборудования |
| Необходимые умения | - Читать электрические схемы и чертежи электрической части цехового технологического оборудования |
|  | - Читать чертежи общего вида цехового технологического оборудования |
|  | - Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту и обслуживанию электрической части цехового технологического оборудования |
|  | - Выбирать инструменты для производства работ по ремонту и обслуживанию электрической части цехового технологического оборудования |
|  | - Устранять неисправности устройств управления электрической части цехового технологического оборудования |
|  | - Ремонтировать и производить замену конечных выключателей цехового технологического оборудования |
|  | - Производить замену и ремонт элементов местного освещения цехового технологического оборудования |
|  | - Производить замену и сращивание электрической проводки цехового технологического оборудования |
|  | - Устанавливать и забивать заземляющие электроды цехового технологического оборудования |
|  | - Рихтовать металлические части кожухов и пультов электрической части цехового технологического оборудования |
|  | - Изготавливать металлические части кожухов и пультов электрической части цехового технологического оборудования |
| Необходимые знания | - Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту и обслуживанию электрической части технологического оборудования |
|  | - Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту и обслуживанию электрической части технологического оборудования |
|  | - Конструкция, назначение и виды технологического оборудования |
|  | - Конструкция, назначение и виды устройств управления технологического оборудования |
|  | - Устройство местного освещения технологического оборудования |
|  | - Способы сращивания проводов электрической части технологического оборудования |
|  | - Устройство систем заземления технологического оборудования |
|  | - Виды, конструкция, назначение и правила использования оборудования для изготовления металлических частей кожухов и пультов управления |
|  | - Материалы, используемые для ремонта кожухов и пультов управления оборудования |
|  | - Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту и обслуживанию электрической части технологического |
|  | - Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |

Обобщенная трудовая функция: Код В3. Выполнение работ средней сложности по ремонту и обслуживанию цехового электрооборудования

Уровень квалификации -3

Трудовая функция: B/03.3 	Ремонт и обслуживание цеховых электродвигателей мощностью свыше 10 кВт, напряжением до 1000 В

| Трудовые действия | - Изучение конструкторской и технологической документации на обслуживаемые и ремонтируемые цеховые электродвигатели мощностью свыше 10 кВт |
| --- | --- |
|  | - Подготовка рабочего места при ремонте и обслуживании цеховых электрических машин мощностью свыше 10 кВт |
|  | - Выбор слесарных и электромонтажных инструментов и приспособлений для ремонта и обслуживания цеховых электрических машин мощностью свыше 10 кВт |
|  | - Обслуживаниеых электродвигателей мощностью свыше 10 кВт |
|  | - Обслуживание и ремонт коллекторов цеховых электродвигателей мощностью свыше 10 кВт |
|  | - Статическая и динамическая балансировка роторов цеховых электредвигателей мощностью свыше 10 кВт после ремонта |
|  | - Проверка цеховых электродвигателей мощностью свыше 10 кВт после ремонта |
| Необходимые умения | - Читать электрические схемы и чертежи цеховых электродвигателей |
|  | - Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту и обслуживанию цеховых электродвигателей |
|  | - Выбирать инструменты для производства работ по ремонту и обслуживанию цеховых электродвигателей |
|  | - Производить проверку состояния цеховых электродвигателей мощностью свыше 10 кВт в соответствии с регламентом |
|  | - Производить чистку цеховых электродвигателей мощностью свыше 10 кВт от грязи и пыли |
|  | - Производить контроль состояния поверхности щеток и колец коллектора цеховых электродвигателей мощностью свыше 10 кВт |
|  | - Производить притирку щеток к контактным кольцам цеховых электродвигателей мощностью свыше 10 кВт |
|  | - Производить разборку цеховых электродвигателей мощностью свыше 10 кВт |
|  | - Производить дефектацию и замену подшипников цеховых электродвигателей мощностью свыше 10 кВт |
|  | - Производить регулировку щеточного аппарата цеховых электродвигателей мощностью свыше 10 кВт |
|  | - Производить статическую и динамическую балансировку ротора цеховых электродвигателей мощностью свыше 10 кВт после ремонта |
|  | - Производить проверку цеховых электродвигателей мощностью свыше 10 кВт после ремонта |
| Необходимые знания | - Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту и обслуживанию цеховых электродвигателей мощностью свыше 10 кВт |
|  | - Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту и обслуживанию цеховых электродвигателей мощностью свыше 10 кВт |
|  | - Виды, конструкция, назначение и область применения электрических машин |
|  | - Порядок и периодичность осмотра электродвигателей |
|  | - Устройство и порядок обслуживания коллектора электродвигателя |
|  | - Основные виды неисправностей электри их возникновения |
|  | - Технология сборки и разборки электродвигателя |
|  | - Назначение статической и динамической балансировки ротора после ремонта электродвигателя |
|  | - Последовательность проверки отремонтированного электродвигателя |
|  | - Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ по ремонту и обслуживанию цеховых электродвигателей мощностью свыше 10 кВт, напряжением до 1000 В |
|  | - Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности |

  - Требования к уровню подготовки поступающего на обучение

К освоению программы профессиональной переподготовки допускаются лица:

- имеющие среднее профессиональное образование (профессию рабочего);

- не моложе 18 лет.

Программа разработана на основе:

- профессионального стандарта 40.048 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (Приказ об утверждении профессионального стандарта от 28 сентября 2020 г    № 660 н

(наименование, номер приказа и дата утверждения)

  - Форма обучения – очная

- СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

  - Учебный план

Пояснительная записка

Настоящий учебный план образовательного учреждения среднего профессионального образования ГАПОУ СО "Полипрофильный техникум им. О.В. Терёшкина" разработан на основе:

- профессионального стандарта 40.048 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (Приказ об утверждении профессионального стандарта от 28 сентября 2020 г    № 660 н;

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения от 26.08.2020 №438;

- СанПиН.

- Устава ГАПОУ СО «Полипрофильный техникум им. О.В.Терёшкина»,

- Положения о практической подготовке, СанПиН.

Организация учебного процесса:

- продолжительность учебной недели – пятидневная;

- продолжительность занятий  - 45 мин;

- формы и процедуры текущего контроля:

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем, мастером п/о в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о:

1) Выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности;

2)  Правильности выполнения требуемых действий;

3) Соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала;

4) Формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (автоматизированности, быстроты выполнения и др.)

Текущий контроль проводится  в виде контрольных и самостоятельных работ, творческих заданий,  зачетов. Формы проведения контроля -  индивидуальный, групповой, дифференцированный.

- организация консультаций:

Консультации для обучающихся предусматриваются образовательным учреждением в объеме  4 часа. Формы проведения  консультаций – групповые, индивидуальные, письменные и устные.

- порядок проведения учебной и производственной практики:

Организация  учебной практики (производственного обучения) и производственной практики осуществляется на основе Положения о практической подготовке ГАПОУ СО «Полипрофильный техникум им. О.В.Терёшкина».

Учебная практика (производственное обучение) – 108 часа проводится  по окончанию изучения междисциплинарных курсов в рамках  каждого профессионального модуля – концентрировано.  Учебная практика проводится мастером производственного обучения,  как в лаборатории, в мастерских так и в организациях на основе прямых договоров между организацией и образовательным учреждением. Содержание практики определяется требованиями к квалификации в соответствии с требованиями профессионального стандарта, рабочими программами  практики, разрабатываемыми и утвержденными образовательным учреждением самостоятельно. Продолжительность рабочего дня в период производственной практики не превышает 8 часов (40 часов в неделю)

Производственная практика – 144 час. проводится  по окончанию  теоретического курса  обучения. Производственная практика проводится  в организациях на основе прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением – концентрированно (непрерывно).

Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми ОУ совместно с организациями. Практика завершается оценкой обучающихся освоенных ими общих и профессиональных компетенций. По завершению производственной практики обучающиеся представляют  дневник прохождения практики, в котором отражается:

- характеристика предприятия (характеристика рабочего места и оборудования, условия труда, техники безопасности, промсанитарии и быта; применение механизации и автоматизации, передовые методы труда; формы самообразования, участие в общественной жизни предприятия; изменения в профессиональном и личностном развитии);

- отзыв руководителя производственной практики от предприятия;

- производственная характеристика;

- замечания и предложения по организации практики.

Результаты прохождения производственной практики обучающимися представляются  в образовательное учреждение и учитываются при итоговой аттестации.

Порядок проведения промежуточной   аттестации регламентируется «Положением о промежуточной аттестации  обучающихся». В ходе освоения и по завершению освоения дисциплин  общепрофессионального  и профессионального цикла проводятся зачеты (дифференцированные зачеты), контрольные работы за счет  времени отведенного на соответствующую дисциплину.

На этапе промежуточной  и итоговой  аттестации преподавателем или  экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов освоения учебной дисциплины (модуля).

Система оценок – традиционная (бальная), рейтинговая.

- формы итоговой аттестации, порядок подготовки и проведения;

Итоговая аттестация обучающихся проводится в виде:

Квалификационного экзамена  –  итоговой практической работы и устного экзамена (по  билетам).

Программа профессиональной подготовки

Программа подготовки  предусматривает изучение следующих учебных циклов: общепрофессионального, профессионального циклов, учебная практика (производственное обучение), производственная практика, промежуточная аттестация, итоговая  аттестация.

2. План учебного процесса

| Индекс | Наименование циклов, разделов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик | Формы промежуточной аттестации | Учебная нагрузка обучающихся (час) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | максимальная | Самостоятельная работа | Обязательная аудиторная |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего занятий |  | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Занятий в группах (лекций, уроков) |  | занятий в подгруппах (лаб. и практ. занятий) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл |  | 52 | 17 | 35 |  | 19 |  | 16 |  |
| ОПД.01 | Охрана труда | ДЗ | 15 | 5 | 10 |  | 6 |  | 4 |  |
| ОПД.02 | Электротехника | ДЗ | 22 | 7 | 15 |  | 7 |  | 8 |  |
| ОПД.03 | Материаловедение | ДЗ | 15 | 5 | 10 |  | 6 |  | 4 |  |
| П.00 | Профессиональный цикл |  | 383 | 44 | 339 |  | 40 |  | 299 |  |
| ПМ.01. | Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций. |  | 123 | 17 | 106 |  | 20 |  | 14 |  |
| МДК. 01.01 | Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ | ДЗ | 15 | 5 | 10 |  | 6 |  | 4 |  |
| МДК. 01.02 | Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций | ДЗ | 36 | 12 | 24 |  | 14 |  | 10 |  |
| УП.01 | Учебная практика |  | 36 | - | 36 |  | - |  | - |  |
| ПП.01 | Производственная практика |  | 36 | - | 36 |  | - |  | - |  |
| ПМ.02. | Проверка и наладка электрооборудования |  | 107 | 12 | 95 |  | 12 |  | 11 |  |
| МДК. 02.01 | Организация и технология проверки электрооборудования | ДЗ | 15 | 5 |  | 10 |  | 6 |  | 4 |  |
| МДК. 02.02 | Контрольно-измерительные приборы | ДЗ | 20 | 7 |  | 13 |  | 6 |  | 7 |  |
| УП.02 | Учебная практика | ДЗ | 36 | - |  | 36 |  | - |  | - |  |
| ПП.02 | Производственная практика | ДЗ | 36 | - |  | 36 |  | - |  | - |  |
| ПМ.03 | Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования |  | 153 | 15 |  | 138 |  | 8 |  | 22 |  |
| МДК. 03.01 | Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций | ДЗ | 45 | 15 |  | 30 |  | 8 |  | 22 |  |
| УП.03 | Учебная практика | ДЗ | 36 | - |  | 36 |  | - |  | - |  |
| ПП.03 | Производственная практика | ДЗ | 72 | - |  | 72 |  | - |  | - |  |
| ПА.00 | Промежуточная аттестация - (комплексный экзамен по МДК.01.01 и МДК.01.02, МДК.02.01 и МДК.02.02, МДК.03.01) |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| ИА.00 | Итоговая аттестация (Квалификационный экзамен) |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Консультации |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 396 |  |  |  |  |  |

3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для  профессиональной подготовки по профессии  19861  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

| № | Наименование |
| --- | --- |
|  | Кабинеты: |
| 1 | Материаловедения |
| 2 | Охраны труда |
|  | Лаборатории: |
| 3 | Электротехники и электроники |
|  | Мастерские: |
| 4 | Слесарно-механическая |
| 5 | Электромонтажная |
|  | Залы: |
| 6 | Библиотека с читальным залом (с выходом в сеть Интернет) |

  - Примерный календарный учебный график1)

|  | Недели обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование раздела, дисциплины (модуля) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| ОПД.01 Охрана труда | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | х | х | х | х | х | х | х | 10 |
| ОПД.02 Электротехника | 4 | 4 | 4 | 3 | х | х | х | х | х | х | х | х | 15 |
| ОПД.03 Материаловедение | 2 | 2 | 2 | 4 | х | х | х | х | х | х | х | х | 10 |
| МДК. 01.01 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ | 10 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 10 |
| МДК. 01.02 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций | х | 16 | 8 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 24 |
| УП.01 Учебная практика | 12 | 12 | 12 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 36 |
| ПП.01 Производственная практика | х | х | х | х | х | х | х | 36 | х | х | х | х | 36 |
| МДК. 02.01 Организация и технология проверки электрооборудования | х | х | 8 | 2 | х | х | х | х | х | х | х | х | 10 |
| МДК. 02.02 Контрольно-измерительные приборы | х | х | х | 13 | х | х | х | х | х | х | х | х | 13 |
| УП.02 Учебная практика | х | х | х | 12 | 12 | 12 | х | х | х | х | х | х | 36 |
| ПП.02 Производственная практика | х | х | х | х | х | х | х | х | 36 | х | х | х | 36 |
| МДК. 03.01 Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций | х | х | х | х | 22 | 8 | х | х | х | х | х | х | 30 |
| УП.03 Учебная практика | х | х | х | х | х | х | 36 | х | х | х | х | х | 36 |
| ПП.03 Производственная практика | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 36 | 36 | х | 72 |
| Консультации | х | х | х | х | х | х | х | 2 | х | х | х | 2 | 4 |
| Промежуточная аттестация (комплексный экзамен по МДК.01.01 и МДК.01.02, МДК.02.01 и МДК.02.02, МДК.03.01) | х | х | х | х | х | х | х | 6 | х | х | х | х | 6 |
| Итоговая аттестация | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 12 |

1)Даты обучения будут определены при наборе группы на обучение

  - Рабочие программы дисциплин (модулей)

Приложение:

1. Рабочая программа по учебной дисциплине ОПД.01 Охрана труда

2. Рабочая программа по учебной дисциплине ОПД.02 Электротехника

3. Рабочая программа по учебной дисциплине ОПД.03 Материаловедение

4. Рабочая программа по профессиональному модулю ПМ.01 МДК. 01.01 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ и МДК. 01.02 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций

5. Рабочая программа по профессиональному модулю ПМ.02 МДК. 02.01 Организация и технология проверки электрооборудования, МДК. 02.02 Контрольно-измерительные приборы

6. Рабочая программа по профессиональному модулю ПМ.03 МДК. 03.01 Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций

7. Рабочая программа по учебной и производственной практике

2.4 Итоговая аттестация

Итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по профессии 19681 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования является обязательной и осуществляется после освоения ОППО в полном объеме.

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов по соответствующей профессии рабочего. Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по профессии профессии 19681 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их объединений. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд по результатам профессионального обучения и выдается свидетельство о профессии рабочего.

2.5 Разработчики рабочей основной программы профессионального обучения программы профессиональной подготовки

Организация-разработчик: ГАПОУ СО «Полипрофильный техникум им. О.В.Терёшкина»

Разработчики:

| № | ФИО разработчика | Должность | Ответственные за разработку разделов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Белова И.Ю. | Зам.директора по УМР | Учебный план, учебный календарный график,аннотация |
| 2 | Елистратов А.В./ Васильева А.С. | мастер п/о/председатель МК | - ОПД.01 Охрана труда; - ОПД.02 Электротехника; - ОПД.03 Материаловедение ПМ.01,ПМ.02,ПМ.03 - Рабочая программа по учебной и производственной практике, ИА |

Приложение 1 к ОППО  19681 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Утверждаю:

Директор  ГАПОУ СО

"ПТ им.О.В.Терёшкина"                                                                              ___________Ж.А.Бушель

Приказ №_____ от _______г.

Рассмотрено на МК:

Протокол  1  от   25.10.2022 г.

Председатель МК________/А.С.Васильева/

Согласовано:

Зам. директора по  УМР:

________________/И.Ю. Белова/

" 24"  ноября    2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПД.01 ОХРАНА ТРУДА

по программе профессиональной подготовки

19681 ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ                                    ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

очное отделение

г. Лесной

2022 г.

АННОТАЦИЯ

к рабочей программе ОПД.01. «Охрана труда»

Рабочая программа учебной дисциплины ОПД.01. «Охрана труда» разработана на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) от 02.08.2013 г. № 802;

- Профессиональный стандарт 40.048 «Слесарь - электрик», регистрационный номер 185, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 660н

- Устава ГАПОУ  СО «Полипрофильный техникум  им. О.В.Терёшкина» (от  09.11.2016 №788-ПП).

- "Положение о разработке и утверждении рабочей программы учебной дисциплины, циклов ОГСЭ, ЕН, ОП/ПМ ОПОП«

- Положение о планировании, организации и проведению лабораторных работ и практических занятий в ГАПОУ   СО «ПТ им. О.В.Терёшкина».

- Положения о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов ГАПОУ  СО «ПТ им. О.В.Терёшкина»;

- Положения о  КУМО ОПОП ГАПОУ   СО «ПТ им. О.В.Терёшкина».

- "Положение о формировании ФОС для проведения входного, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации»

- Положение о самостоятельной работе ГАПОУ  СО «ПТ им. О.В.Терёшкина»

Организация-разработчик: ГАПОУ СПО СО «Полипрофильный техникум им. О.В. Терёшкина»

СОДЕРЖАНИЕ

| - ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 3 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| - условия реализации рабочей программы учебной дисциплины | 9 |
| - Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 10 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ОХРАНА ТРУДА

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины «Охрана труда»  является частью программы профессиональной подготовки (переподготовки) квалифицированных рабочих, служащих   по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, разработанной  в соответствии с профессиональным стандартом 40048 «Слесарь - электрик», регистрационный номер 185, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 660н и ФГОС СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина «Охрана труда» входит  в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате изучения дисциплины обучающийся должен

уметь:

оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте;

пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты;

применять безопасные приемы труда на территории организации и в производственных помещениях;

использовать экобиозащитную и противопожарную технику;

определять и проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности;

соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности;

знать:

Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности

Овладеть общими компетенциями:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанности, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 15 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов;

самостоятельной работы обучающегося 5 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 15 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 10 |
| В том числе: Практические работы | 4 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего): подготовка презентаций; составление опорных конспектов; рефераты. | 5 |
| Итоговая аттестация в форме Дифференцированного зачета |  |

# 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   ОПД.01 ОХРАНА ТРУДА

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тема 1 Основные понятия. | Содержание учебного материала | 1 | 1 |
|  | 1. Безопасность труда. Негативные факторы. Понятие травмы, несчастного случая, профессионального заболевания. Основные задачи охраны труда. |  |  |
|  | Самостоятельная работа: Межотраслевые и отраслевые нормативные правовые акты, технические нормативные правовые акты, локальные нормативные правовые акты, содержащие требования охраны труда. #### - Права и обязанности государственных органов надзора и контроля. - Контроль за состоянием охраны труда в учреждениях. | 2 | 2 |
| Тема 2 Защита человека от вредных и опасных производственных факторов | Содержание учебного материала Опасные и вредные факторы на промышленных предприятиях. Методы и средства защиты. Электробезопасность. Технические способы защиты от поражения электрическим током. Средства индивидуальной защиты. | 1 | 1 |
| Практическое занятие №1 | Изучение устройства, выбор и расчет потребности в средствах индивидуальной защиты. | 1 | 2 |
| Тема 3 Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности | Содержание учебного материала Микроклимат производственных помещений и на рабочих местах. Отопление. Производственное освещение. | 1 | 1 |
| Практическая работа № 2 | Контроль освещения помещений и рабочих мест | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа: Изучить особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; изучить права и обязанности работников в области охраны труда; | 3 | 2 |
| Тема 4 Психофизические и эргономические основы безопасности труда. | Виды и условия трудовой деятельности. Классификация условий труда. Основные психологические причины травматизма. Эргономические основы безопасности труда. Организация рабочего места с точки зрения эргономических требований. | 1 | 1 |
| Тема 5 Горение и пожароопасные свойства веществ и материалов | Содержание программы Общие сведения о процессе горения. Причины пожаров и взрывов. Основные показатели пожаро- и взрывоопасности веществ и материалов (температура вспышки, воспламенение, самовоспламенение, концентрационные и температурные пределы воспламенения, энергия зажигания и др.) | 1 | 1 |
| Практическое занятие №3 | Изучение устройства огнетушителей и правила их применения, в том числе при тушении электроприборов | 1 | 2 |
| Практическое занятие №4 | Оказание первой помощи пострадавшему при ожогах и при воздействии электрического тока. | 1 | 2 |
| Дифференцированный зачёт |  | 1 | 3 |
|  | ИТОГО | 15 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач

# 3. условия реализации программы дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы  дисциплины имеется в наличии учебный кабинет охраны труда

Оборудование учебного кабинета

Посадочные места по количеству обучающихся;

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, законодательные акты и инструкции по охране труда и безопасности, отраслевые инструкции, тесты);

- наглядные пособия (плакаты по охране труда и технике безопасности, демонстрационные и электрифицированные стенды, макеты, планы эвакуации, знаки);

- комплект аптечки первой помощи, противопожарных и индивидуальных средств защиты;

Технические средства обучения:

- компьютер, проектор

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1.Сухачёв А.А. Охрана труда в строительстве : учеб. / А. А. Сухачёв. - 2-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2019. (СПО).

2.Девясилов В.А. Охрана труда : учеб. / В. А. Девясилов. - 5-изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ; ИНФРА-М, 2018. - (Проф. образование). Интернет-ресурсы: http://ohranatruda.ru

# 4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

| Результаты обучения | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Уметь: |  |
| оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты; применять безопасные приемы труда на территории организации и в производственных помещениях; использовать экобиозащитную и противопожарную технику; определять и проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности; соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности | - Текущий и рубежный контроль (в том числе с использованием тестирования) - Выполнение практических работ №1, №2, №3, №4, (с последующим анализом и защитой). - Отчет о выполнении внеаудиторной самостоятельной работы. |
| Знать: |  |
| виды и правила проведения инструктажей по охране труда; возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; действие токсичных веществ на организм человека; законодательство в области охраны труда; меры предупреждения пожаров и взрывов; нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности; общие требования безопасности на территории организации и в производственных помещениях; основные источники воздействия на окружающую среду; основные причины возникновения пожаров и взрывов; особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; правовые и организационные основы охраны труда на предприятии, систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии; права и обязанности работников в области охраны труда; правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной санитарии и противопожарной защиты; предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты; принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических процессов | - Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы; тестирование. - Дифференцированный зачёт |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. ОК 7. Исполнять воинскую обязанности, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающихся в процессе освоения образовательной программы |

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам  промежуточной аттестации.

«Отлично» - обучающийся правильно ответил на теоретические и практические вопросы. Показал отличные знания в рамках учебного материала. Показал отличные умения и владения навыками применения полученных знаний и умений при выполнении упражнений, иных заданий. Ответил на все дополнительные вопросы.

«Хорошо» - обучающийся с небольшими неточностями ответил на теоретические вопросы, показал хорошие знания в рамках учебного материала. Выполнил с небольшими неточностями практические задания. Показал хорошие умения и владения навыками применения полученных знаний и умений при овладении учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов.

«Удовлетворительно» - обучающийся с существенными неточностями ответил на теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного материала. С существенными неточностями выполнил практические задания. Показал удовлетворительные умения и владения навыками применения полученных знаний и умений при овладении учебного материала. Допустил много неточностей при ответе на дополнительные вопросы

«Неудовлетворительно» - обучающийся при ответе на теоретические вопросы и при

выполнении практических заданий продемонстрировал недостаточный уровень знаний и умений при решении задач в рамках учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов

Приложение 2 к ОППО  19681 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Утверждаю:

Директор  ГАПОУ СО

"ПТ им.О.В.Терёшкина"                                                                              ___________Ж.А.Бушель

Приказ №_____ от _______г.

Рассмотрено на МК:

Протокол  1  от   25.10.2022 г.

Председатель МК________/А.С.Васильева/

Согласовано:

Зам. директора по  УМР:

________________/И.Ю. Белова/

" 24"  ноября    2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПД.02 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

по программе профессиональной подготовки

19681 ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ                                    ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

очное отделение

г. Лесной

2022 г

АННОТАЦИЯ

к рабочей программе ОПД.02. Электротехника

Рабочая программа учебной дисциплины ОПД.02. Электротехника разработана на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) от 02.08.2013 г. № 802;

- Профессиональный стандарт 40048 «Слесарь - электрик», регистрационный номер 185, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 660н

- Устава ГАПОУ  СО «Полипрофильный техникум  им. О.В.Терёшкина» (от  09.11.2016 №788-ПП).

- "Положение о разработке и утверждении рабочей программы учебной дисциплины, циклов ОГСЭ, ЕН, ОП/ПМ ОПОП«

- Положение о планировании, организации и проведению лабораторных работ и практических занятий в ГАПОУ   СО «ПТ им. О.В.Терёшкина».

- Положения о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов ГАПОУ  СО «ПТ им. О.В.Терёшкина»;

- Положения о  КУМО ОПОП ГАПОУ   СО «ПТ им. О.В.Терёшкина».

- "Положение о формировании ФОС для проведения входного, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации»

- Положение о самостоятельной работе ГАПОУ  СО «ПТ им. О.В.Терёшкина»

Организация-разработчик: ГАПОУ СПО СО «Полипрофильный техникум им. О.В. Терёшкина»

содержание

|  | стр. |
| --- | --- |
| - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| - СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| - условия реализации учебной дисциплины | 11 |
| - Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 12 |

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПД.02. "Электротехника"

1.1 Область применения программы

Программа учебной дисциплины «Электротехника»  является частью программы профессиональной подготовки (переподготовки) квалифицированных рабочих, служащих   по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, разработанной  в соответствии с профессиональным стандартом 40048 «Слесарь - электрик», регистрационный номер 185, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 660н и ФГОС СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППКРС:

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

-контролировать выполнение заземления, зануления;

- производить контроль параметров работы электрооборудования;

-пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом оборудовании;

- рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при измерении различных электрических величин, электрических машин и механизмов;

- снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением норм

техники безопасности и правил эксплуатации; читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;

- проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

-основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока, единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников, электрических и магнитных полей;

-сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и технические характеристики измерительных приборов;

- типы и правила графического изображения и составления электрических схем;

- условные обозначения электротехнических приборов и электрических машин; основные элементы электрических сетей;

- принцип действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты, схемы  электроснабжения;

- двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принцип действия, правила пуска, остановки;

- способы экономии электроэнергии; правила сращивания, спайки и изоляции проводов;

- виды и свойства электротехнических материалов; правила техники безопасности при работе с электрическими приборами.

УД  направлена на формирование  общих компетенций, включающих в себя способность:

| Код компетенции | Содержание |
| --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

УД  направлена на формирование  профессиональных компетенций, включающих в себя способность:

| Код компетенции | Наименование профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. |
| ПК 1.2. | Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. |
| ПК 1.3. | Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. |
| ПК.1.4. | Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. |
| ПК 2.1. | Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. |
| ПК 2.2. | Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. |
| ПК 2.3. | Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты |
| ПК 3.1. | Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. |
| ПК 3.2. | Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. |
| ПК 3.3. | Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей |

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 22 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки учащегося 15 часов;

самостоятельной работы обучающегося 7 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Количество часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 22 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 15 |
| в том числе: |  |
| практические работы | 8 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 7 |
| Итоговая аттестация в форме Дифференцированного зачёта |  |

# 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.02. "Электротехника"

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. |  |  |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |
| Тема 1. Основные понятия о постоянном электрическом токе | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 1 | 11 |
|  | 1 |  |  |  | Введение. Элементы электрических цепей постоянного тока |  |  |
|  | Практическая работа№1 |  |  |  |  | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  | Цепи постоянного тока с последовательным соединением резисторов. Параллельное соединение резисторов в цепи постоянного тока. Цепи постоянного тока при смешанном соединении резисторов. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся №1. |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Составить опорный конспект по теме «Тепловое действие тока. Закон теплового действия тока» |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2. Основные понятия об электрических и магнитных полях | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  | 2 |  | Взаимодействие токов. Магнитное поле. Электромагнитная индукция. Самоиндукция. |  |  |  |  |
|  | Практическая работа№2 |  |  |  |  | 1 | 2 |
|  |  |  |  | Экспериментальное исследование и расчёт магнитной цепи при постоянном токе. |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся №2 |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Написать сообщение по теме «Электромагниты и их применение в технике» |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3. Основные понятия и свойства переменного и электрического тока. | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  | 3 |  |  |  | Основные понятия и свойства переменного и электрического тока. |  |  |
|  | Практическая работа №3 |  |  |  |  | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  | Расчёт электрических цепей переменного тока |  |  |
|  | Практическая работа №4 |  |  |  |  | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  | Исследование трёхфазной цепи при соединении нагрузки «треугольником» и «Звездой». |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся №3 |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Составить опорный конспект по теме «Резонанс в цепях переменного тока и область применения его» |  |  |  |  |  |  |
| Тема 4. Типы и правила графического изображения и составления электрических схем | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  | 4 |  |  |  | Общие сведения о чертежах и правила их выполнения |  |  |
| Тема 5. Сущность и методы измерений электрических величин | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  | 5 |  |  |  | Общие сведения об электрических устройствах. Виды и методы электрических измерений. Погрешности измерений |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся №4 |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Составить опорный конспект по теме «Измерение неэлектрических величин» |  |  |  |  |  |  |
| Тема 6. Принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  | 6 |  |  |  | Классификация электроизмерительных приборов. Принцип действия, основные достоинства и недостатки приборов электромагнитной и магнитоэлектрической системы |  |  |
|  | Практическая работа №5 |  |  |  |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  | Изучение устройства приборов электромагнитной, магнитоэлектрической, электродинамической и индукционной систем. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся №5. |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Заполнить тематические учебные карты по темам: «Измерение сопротивлений, индуктивностей, емкости», «Измерение мощности» |  |  |  |  |  |  |
| Тема 7. Принципы действия, устройство, основные характеристики электрических машин | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  | 7 |  |  |  | Классификация и принцип действия электрических машин. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся №6. |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Произвести расчет трансформатора по теме «Бытовые трансформаторы» |  |  |  |  |  |  |
| Тема 8. Принципы действия, устройство, аппаратуры управления и защиты | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  | 8 | Принцип действия, устройство, основные характеристики аппаратуры защиты |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся №7. |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Составить опорные конспекты по темам «Роль электрических контактов в электротехнике»; «Методы борьбы с электрической дугой в аппаратах управления» |  |  |  |  |  |  |
|  | Итоговая аттестация в форме Дифференцированного зачёта |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Всего: |  |  |  |  | 22 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

# 3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Электротехника».

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий - стенды для теоретического изучения:

1) «Основные законы электротехники»,

2) «Выпрямление переменного тока и сглаживание пульсаций»,

3) «Принцип действия трансформатора»,

4) «Последовательное и параллельное соединение цепей»,

5) «Схема подключения асинхронного двигателя»,

6) «Характеристики электрических машин постоянного тока»,

7) «Схема потребителей трехфазного тока»,

8) «Способы подключения и характеристики асинхронного двигателя»,

9) «Алфавит»,

10, 11) «Условные обозначения ЭРЭ в схемах электрических, радиотехнических и автоматизации».

- макеты: 1) «Двигатель-генератор», 2)«Асинхронный двигатель», модели электрических машин (4 шт.),

- образцы материалов,

- дидактический материал.

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением с набором обучающих и контролирующих программ и мультимедиапроектор.

Оборудование лаборатории:

по количеству обучающихся:

- лабораторный комплекс «Электрические цепи  и основы электроники» (4шт),

- лабораторный комплекс «Основы электромеханики, электрифицированные схемы (4 шт.)

- комплект рабочих инструментов;

- измерительный и разметочный инструмент;

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы Основные источники:

1. Теоретические основы электротехники. Практикум : учебное пособие /

С.М.Аполлонский, А.Л. Виноградов. — Москва : КНОРУС, 2018.— 290 с.—

(Бакалавриат)

2. Основы теории цепей Практикум: учеб. пособие /Г. Н. Арсеньев, И. И. Градов-М. : ИД "Форум" : ИНФРА-М.2018.-336 с.

3. Бессонов, Л. А. Б53 Теоретические основы электротехники. В 2 т. Том 2. Электромагнитное поле : учебник для академического бакалавриата / Л. А. Бессонов. — 12-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 389 с. — (Серия : Бакалавр.

4. Бессонов, Л. А. Б53 Теоретические основы электротехники. В 2 т. Том 1. Электрические цепи : учебник для академического бакалавриата / Л. А. Бессонов. — 12-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 831 с. — (Серия : Бакалавр. Академи-ческий курс).

5.  Иванов И. И. Электротехника и основы электро ники : учебник для СПО / И. И. Иванов, Г. И. Соловь ев, В. Я. Фролов. — Санкт Петербург : Лань, 2021. — 736 с.

Интернет –ресурсы

- http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/secont/paragraph8/the ory.html (Сайт содержит информацию по теме «Электрические цепи постоянного тока»)

- http://www.subscribe.ru/ catalog/tech.electrotech  - Электротехническая энциклопедия (рассылки)

- http://www.energo-argo.narod.ru – «Все для электрика»

- http://www.elib.ispu.ru//laibrari/electrol/index/ html  (Сайт содержит электронный учебник по курсу «Общая электротехника»)

- http://www.eltray.com  (Мултимемедийный курс «В мир электричества как первый раз»)

- http://www.experement.edu.ru/

# 4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

# Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине Электротехника, обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений, навыков.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.

Для текущего контроля образовательного учреждения создаются фонды оценочных средств (ФОС)

ФГОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы).

| Раздел (тема) учебной дисциплины | Формируемые ПК и ОК | Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 1. Основные понятия о постоянном электрическом токе | ОК1-7 ПК1.3-ПК 3.3 | Знать: - основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока, единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников, электрических и магнитных полей; Уметь: контролировать выполнение заземления, зануления; -производить контроль параметров работы электрооборудования; -пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом оборудовании; | -проверка самостоятельной работы обучающихся №1, №2, №3 |
| Тема 2. Основные понятия об электрических и магнитных полях |  |  |  |
| Тема 3. Основные понятия и свойства переменного и электрического тока. |  |  |  |
| Тема 4. Типы и правила графического изображения и составления электрических схем |  | Знать: сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и технические характеристики измерительных приборов; -типы и правила графического изображения и составления электрических машин; -условное обозначения электротехнических приборов и электрических машин; Уметь: рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения различных электрических величин, электрических машин и механизмов; -снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением норм техники безопасности и правил эксплуатации; -читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; | -проверка самостоятельной работы обучающихся №4, №5 |
| Тема 5. Сущность и методы измерений электрических величин |  |  |  |
| Тема 6. Принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов |  |  |  |
| Тема 7.Принципы действия, устройство, основные характеристики электрических машин |  | Знать: основные элементы электрических сетей; -принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты, схемы электроснабжения Уметь: проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ. | -проверка самостоятельной работы обучающихся №6, №7. Итоговая аттестация по курсу в форме дифференцированного зачёта. |
| Тема 8. Принципы действия, устройство, аппаратуры управления и защиты |  |  |  |

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам  промежуточной аттестации.

«Отлично» - обучающийся правильно ответил на теоретические и практические вопросы. Показал отличные знания в рамках учебного материала. Показал отличные умения и владения навыками применения полученных знаний и умений при выполнении упражнений, иных заданий. Ответил на все дополнительные вопросы.

«Хорошо» - обучающийся с небольшими неточностями ответил на теоретические вопросы, показал хорошие знания в рамках учебного материала. Выполнил с небольшими неточностями практические задания. Показал хорошие умения и владения навыками применения полученных знаний и умений при овладении учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов.

«Удовлетворительно» - обучающийся с существенными неточностями ответил на теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного материала. С существенными неточностями выполнил практические задания. Показал удовлетворительные умения и владения навыками применения полученных знаний и умений при овладении учебного материала. Допустил много неточностей при ответе на дополнительные вопросы

«Неудовлетворительно» - обучающийся при ответе на теоретические вопросы и при

выполнении практических заданий продемонстрировал недостаточный уровень знаний и умений при решении задач в рамках учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов

Приложение 3 к ОППО  19681 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Утверждаю:

Директор  ГАПОУ СО

"ПТ им.О.В.Терёшкина"                                                                              ___________Ж.А.Бушель

Приказ №_____ от _______г.

Рассмотрено на МК:

Протокол  1  от   25.10.2022 г.

Председатель МК________/А.С.Васильева/

Согласовано:

Зам. директора по  УМР:

________________/И.Ю. Белова/

" 24"  ноября    2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПД.03 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

по программе профессиональной подготовки

19681 ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ                                    ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

очное отделение

г. Лесной

2022г

АННОТАЦИЯ

к рабочей программе ОПД.03. Материаловедение

Рабочая программа учебной дисциплины ОПД.03. Материаловедение разработана на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) от 02.08.2013 г. № 802;

- Профессиональный стандарт 40.048 «Слесарь - электрик», регистрационный номер 185, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 660н

- Устава ГАПОУ  СО «Полипрофильный техникум  им. О.В.Терёшкина» (от  09.11.2016 №788-ПП).

- "Положение о разработке и утверждении рабочей программы учебной дисциплины, циклов ОГСЭ, ЕН, ОП/ПМ ОПОП«

- Положение о планировании, организации и проведению лабораторных работ и практических занятий в ГАПОУ   СО «ПТ им. О.В.Терёшкина».

- Положения о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов ГАПОУ  СО «ПТ им. О.В.Терёшкина»;

- Положения о  КУМО ОПОП ГАПОУ   СО «ПТ им. О.В.Терёшкина».

- "Положение о формировании ФОС для проведения входного, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации»

- Положение о самостоятельной работе ГАПОУ  СО «ПТ им. О.В.Терёшкина»

Организация-разработчик: ГАПОУ СПО СО «Полипрофильный техникум им. О.В. Терёшкина»

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | Стр. |
| --- | --- |
| 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| 2. СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| 3. условия реализации программы учебной дисциплины | 8 |
| 4. Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 10 |

1  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПД.03. Материаловедение

1.1 Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки (переподготовки) квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС и профессионального стандарта по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям). Программа учебной дисциплины может быть использована в программах профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной подготовки (переподготовки):       дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- определять свойства и классифицировать материалы, применяемые в производстве по составу, назначению и способу приготовления;

- подбирать основные конструкционные материалы со сходными коэффициентами теплового расширения;

- различать основные конструкционные материалы по физико- механическим и технологическим свойствам;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- виды, свойства и области применения основных конструкционных материалов, используемых в производстве;

- виды прокладочных и уплотнительных материалов;

- виды химической и термической обработки сталей;

- классификацию и свойства металлов и сплавов, основных защитных материалов, композиционных материалов;

- методы измерения параметров и определения свойств материалов;

- основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов;

- основные свойства полимеров и их использование;

- способы термообработки и защиты металлов от коррозии;

УД  направлена на формирование  общих компетенций, включающих в себя способность:

| Код компетенции | Содержание |
| --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

УД  направлена на формирование  профессиональных компетенций, включающих в себя способность:

| Код компетенции | Наименование профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. |
| ПК 3.1. | Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. |
| ПК 3.2. | Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. |

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки учащегося 15 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов;

самостоятельной работы учащегося 5 часов.

# 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Количество часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 15 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 10 |
| в том числе: Практические работы | 4 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 5 |
| Итоговая аттестация в форме Дифференцированного зачёта |  |

- 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОПД.03."Материаловедение"

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Основные сведения о металлах и сплавах |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Виды, свойства и области применения металлов и сплавов. | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | 1 | Ознакомительное занятие. Физические, химические, механические свойства конструкционных материалов. Классификация коррозий. Способы защиты от коррозии. | 1 | 1 |
|  | Практическая работа №1 |  |  |  |
|  |  | Различие основных конструкционных материалов по физико – механическим и технологическим свойствам | 2 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся №1 Составить опорный конспект по теме «Виды, свойства и области применения основных конструкционных материалов, используемых в производстве» Сообщение по теме: «Сталь как конструкционный материал» Сообщение по теме: "Область применения лигированных сталей" | 2 |  |
| Раздел 2. Электротехнические материалы и конструкционные материалы. |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Изоляционные материалы. | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | 2 | Классификация и назначение электроизоляционных материалов | 1 | 1 |
|  | 3 | Газообразные диэлектрики и их характеристики. | 1 | 1 |
|  | 4 | Жидкие диэлектрики и их характеристики. Электроизоляционные резины. Изоляционные лаки и эмали. | 1 | 1 |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся №2 Составить план конспект по теме "Электрическая проводимость газообразных диэлектриков". Подготовить доклад по теме; "Полимерные материалы" Составить таблицу конструкционных материалов со сходным коэффициентом теплового расширения. | 2 |  |
| Тема 2.2. Проводниковые материалы. | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | 5 | Высокоомные материалы. Металло-керамические материалы. | 1 | 1 |
|  | Практическая работа №2 |  | 2 | 2 |
|  |  | Изучение свойств проводниковых материалов с малым удельным сопротивлением. Изучение свойств электроугольных изделий. |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся №3 Разработать сводную таблицу проводниковых материалов по свойствам. Написать реферат на тему "Сверхпроводники" | 1 | 2 |
|  |  | Итоговая аттестация в форме Дифференцированного зачёта | 1 | 3 |
|  |  | Всего | 15 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПД.03  Материаловедение

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета "Материаловедение".

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места  по количеству обучающихся;

- рабочее место  преподавателя;

- комплект учебно- методической документации (учебники и учебные  пособия,     карточки- задания, тесты);

- объёмные модели металлической  кристаллической решетки (железа  и меди)

- образцы металлов (стали, чугуна,  цветных  металлов  и сплавов);

- образцы  неметаллических  материалов (пластмасс,  синтетических  волокон,  текстильные  бумажные  материалы);

- комплект учебно-наглядных  пособий:  «Материаловедение» (производство чугуна, производство стали, схема производства полимеров,  марки сталей и чугунов);

- наглядные пособия (плакаты, демонстрационные стенды);

плакаты: нагревательные устройства; сплавы  цветных металлов; сплавы алюминия; антифрикционные сплавы; виды коррозии;  неметаллические  покрытия.

-стенды: полимерные  вещества; электроизоляционные   материалы-компаунды; волокнистые изоляционные материалы; электроизоляционные  органические соединения; абразивные  материалы;  уплотнительные материалы;

- заготовки для выполнения  практических работ;

- комплект противопожарных средств;

- инструкции и плакаты по технике безопасности;

- программное  обеспечение;

- фильмотека.

Технические  средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа-проектор.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники:

1. Сорокин В. С., Антипов Б. Л., Лазарева Н. П.

Материалы и элементы электронной техники. Активные диэлектрики, магнитные материалы, элементы электронной техники: Учебник. — Т. 2. — 2_е изд., испр. — СПб.:

Издательство «Лань», 2016. — 384 c.: ил. — (Учебники для вузов. Специальная литература).

Дополнительные  источники:

1. Винников А.В. ВЗО Электротехнические материалы и изделия: учеб. пособие

/А. В. Винников, Н. А. Гранкина, А. Г. Кудряков, О. С. Турчанин. - 2-е изд., неправ, и доп./ - Краснодар: КубГАУ, 2017,- 317с.

INTERNET-РЕСУРСЫ:

Справочник. "Стали и цветные сплавы".С сайта www.splav.kharkov.com. 
Алюминиевые сплавы. С сайта «Ростпромметалл».
Медные и алюминиевые сплавы. Справочник. С сайта "Промышленная Компания ВТОРМЕТ".
Области применения алюминиевых сплавов. С сайта «Ростпромметалл».
Сплавы меди. Реферат. Для просмотра лучше скачать.
Чернявская А.М., Владимирский Р.А., и др. djvu
Электротехнические материалы С сайта http://lib.e-science.ru
Электротехнические материалы С сайта fishelp.ru.
Строительные материалы
Пластмассы, композиты, керамика
Подборка книг по пластмассам и технологиям пластмасс.
Технология пластических массБрацыхин Е.А., Шульгина Э.С.
Справочник по композиционным материалам. Под редакцией Дж. Любина.
Техническая керамика.Балкевич В.Л.
Керамика, фарфор.
Строительные материалы.
Полупроводниковые материалы.
Электротермические установки.Б.А. Сокунов, Б.С. Гробоваdjvu
Термообработка металлов. Для домашнего мастера
Материаловедение. Г.Б. Кривошеева, С.Б. Малышко, В.В. Тарасов.
Материаловедение. Уч. пособие. Г.Б. Кривошеева, В.В. Тарасов, А.П. Герасимов
Методички по материаловедению. С сайта supermetalloved.narod.ru/

# 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.

# Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а также выполнения обучающимися самостоятельной работы.

Обучение по учебной дисциплине завершается проведением зачета, который проводит преподаватель.

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС).

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы).

| Раздел (тема) учебной дисциплины | Формируемые ПК и ОК | Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 1.1. Виды, свойства и области применения металлов и сплавов. | ОК1-7 ПК 1.1 ПК 3.1 ПК 3.2 | Знать: виды, свойства и области применения основных конструкционных материалов, используемых в производстве; - виды химической и термической обработки сталей; -классификацию и свойства металлов и сплавов, основных защитных материалов, композиционных материалов; -основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов; - способы термообработки и защиты металлов от коррозии; -основные марки сталей и чугунов, применяемых в электротехнике; Уметь: -определять виды коррозии; -расшифровывать марки сплавов (сталь, чугун); различать основные конструкционные материалы по физико-механическим и технологическим свойствам; | -практическое работа №1 |
| Тема 2.1. Изоляционные материалы. |  | Знать: - виды прокладочных и уплотнительных материалов; определять виды пластмасс, их состав и основные свойства; - основные свойства полимеров и их использование; Уметь: определять свойства и классифицировать материалы, применяемые в производстве, по составу, назначению и способу приготовления; |  |
| Тема 2.2. Проводниковые материалы. |  | Знать: - методы измерения параметров и определения свойств материалов; Уметь: определять свойства и классифицировать материалы, применяемые в производстве, по составу, назначению и способу приготовления; -подбирать основные конструкционные материалы со сходными коэффициентами теплового расширения; | Практическая работа №2; Итоговая аттестация по курсу в форме дифференцированного зачёта. |

# Критерии оценивания индивидуальных достижений учащихся:

Оценка практических работ.

Оценка «отлично» ставится, если студент:

- Правильно определил цель работы;

- Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения экспериментов и измерений;

- Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для эксперимента необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;

- Грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления;

- Эксперимент осуществлял по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.

Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но:

- Эксперимент проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;

- Или было допущено два-три недочета;

- Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,

- Или эксперимент проведен не полностью;

- Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент:

- Правильно определил цель работы; работу выполнил правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;

- Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу эксперимента провел с помощью преподавателя; или в ходе проведения эксперимента и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;

- Эксперимент проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей;

- Допустил грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию преподавателя.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент:

- Не определил самостоятельно цель работы; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов;

- Или эксперименты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;

- Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3";

- допущены две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с  оборудованием, которые не может исправить даже по требованию преподавателя.

-Оценка тестирования в ходе текущей и промежуточной  аттестации.

Процент выполненных  заданий.

85%-100% -  отлично

65%-85% -  хорошо

50%-65% -  удовлетворительно

0%-50% -  неудовлетворительно

Приложение 4 к ОППО  19681 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Утверждаю:

Директор  ГАПОУ СО

"ПТ им.О.В.Терёшкина"                                                                              ___________Ж.А.Бушель

Приказ №_____ от _______г.

Рассмотрено на МК:

Протокол  1  от   25.10.2022 г.

Председатель МК________/А.С.Васильева/

Согласовано:

Зам. директора по  МТО и ПО:

________________/Е.М.Новикова/

" 18"  ноября    2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 СБОРКА, МОНТАЖ, РЕГУЛИРОВКА И РЕМОНТ УЗЛОВ И МЕХАНИЗМОВ ОБОРУДОВАНИЯ, АГРЕГАТОВ, МАШИН, СТАНКОВ И ДРУГОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

МДК.01.01 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ

МДК. 01.02 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций

по программе профессиональной подготовки

19681 ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ                                    ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

очное отделение

г. Лесной

2022 г.

Аннотация к рабочей программе ПМ.01 "Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций.

Рабочая программа ПМ.01 "Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций" разработана на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) от 02.08.2013 г. № 802;

- Профессиональный стандарт 40048 «Слесарь - электрик», регистрационный номер 185, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 660н

- Устава ГАПОУ  СО «Полипрофильный техникум  им. О.В.Терёшкина» (от  09.11.2016 №788-ПП).

- "Положение о разработке и утверждении рабочей программы учебной дисциплины, циклов ОГСЭ, ЕН, ОП/ПМ ОПОП«

- Положение о планировании, организации и проведению лабораторных работ и практических занятий в ГАПОУ   СО «ПТ им. О.В.Терёшкина».

- Положения о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов ГАПОУ  СО «ПТ им. О.В.Терёшкина»;

- Положения о  КУМО ОПОП ГАПОУ   СО «ПТ им. О.В.Терёшкина».

- "Положение о формировании ФОС для проведения входного, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации»

- Положение о самостоятельной работе ГАПОУ  СО «ПТ им. О.В.Терёшкина»

Организация-разработчик: ГАПОУ СПО СО "Полипрофильный техникум им. О.В. Терёшкина"

| Содержание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  | стр. 4 |
| # 2 | # результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО # МОДУЛЯ |  | стр. 6 |
| 3 | СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  | стр. 7 |
| 4 | условия реализации программы учебной дисциплины |  | стр. 18 |
| 5 | Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины |  | стр. 20 |

1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1  Область применения программы

- Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки (переподготовки) квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с Профессиональный стандарт 40.048 «Слесарь - электрик», регистрационный номер 185, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 660н в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

Программа профессионального модуля может быть использована при повышении квалификации и переподготовки по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями учащийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ;

- проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования;

- сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования;

уметь:

-выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей;

- выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций;

- выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов;

- выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты;

- выполнять такие виды работ как пайка, лужение и другие;

- читать электрические схемы различной сложности;

-выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия;

- выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий;

- ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом;

-применять безопасные приемы ремонта;

знать:

- технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта;

- слесарные, слесарно- сборочные операции, их назначение;

- приемы и правила выполнения операций;

- рабочий слесарно- сборочный инструмент и приспособления, их устройство назначение и приемы пользования;

- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;

- требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ.

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего –  часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки учащегося – 123 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки учащегося – 106 часа:

МДК.01.01 – 15 часа;

МДК.01.02 – 24 часа

Лабораторно-практических работ-10 часов;

самостоятельной работы учащегося – 17 часов:

МДК.01.01 – 5 часа;

МДК.01.02 – 12 часов

учебной практики- 36 часа;

производственной практики – 36 часов;

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК1.1 | Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. |
| ПК1.2 | Изготовлять приспособления для сборки и ремонта |
| ПК1.3 | Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. |
| ПК1.4 | Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2 | Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) |

3. СТРУКТУРА и  содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. Лабораторные занятия и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК1.1-ПК1.2 | Раздел 1 МДК 01.01 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ | 15 | 6 | 4 | 5 |  | * |
| ПК1.3-ПК1.4 | Раздел 2 МДК 01.02. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций | 36 | 14 | 10 | 12 |  | * |
|  | Всего: | 123 | 20 | 14 | 17 | 36 | 36 |

# 3.2. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, Лабораторные занятия и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. |  |  |  | Кол-во часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |
| Раздел 1 МДК 01.01 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  |  |  |  | 15 |  |
| Тема 1.1. Слесарные и слесарно-сборочные операции, их назначение | Содержание |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Ознакомительное занятие |  |  | 1 | 1 |
|  | 2 | Типовые слесарные операции, применяемый инструмент и приспособления |  |  | 1 | 2 |
|  | 3 | Нарезание резьбы Требования, применяемый инструмент, причины и устранение брака. |  |  | 1 | 1 |
|  | 4-5 | Требования к качеству сборки и способы проверки качества. |  |  | 2 | 1 |
|  | 6 | Технология слесарных работ |  |  | 1 | 1 |
|  | 7-8 | Практическая работа №1. Выполнение плоскостной разметки по чертежу |  |  | 2 | 2 |
|  | 9-10 | Практическая работа №2 «Выполнение слесарной и механической обработки в пределах различных классов точности» |  |  | 2 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся №1 Составить опорной конспект по теме «Рабочее место слесаря при выполнении СР» Составить опорный конспект по теме «Технология сборочных работ» Составить план-конспект по теме «Разборные и неразборные соединения». |  |  | 5 |  |
| Раздел 2 МДК 01.02. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций |  |  |  |  | 36 |  |
| Тема 2.1. Электроснабжение промышленных электроустановок | Содержание |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Характеристика и классификация электроустановок. Классификация электропомещений. | 1 | 1 |
|  |  |  |  | Понятие электрических сетей и подстанций | 1 | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся №2 Написать реферат на тему "Процесс производства электроэнергии на различных типах электростанций". |  |  |  | 3 |  |
| Тема 2.2. Электропроводки цеховых, общественных, жилых зданий и сооружений. | Содержание |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Классификация электропроводок. |  | 1 | 1 |
|  | 4 |  | Технология монтажа открытых электропроводок. Технология монтажа тросовых электропроводок. |  | 1 | 1 |
|  | 5 |  | Технология монтажа скрытых электропроводок. Технология монтажа электропроводок на лотках. |  | 1 | 1 |
|  | 6 |  | Технология монтажа трубных электропроводок. Требования к монтажу устройств защитного заземления. |  | 1 | 1 |
|  | 7 |  | Практическая работа №3 "Составление технологических карт на монтаж электропроводок". |  | 1 | 2 |
|  | 8 |  | Практическая работа №4 "Расчет проводов и кабелей" |  | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся №3 Составить опорный конспект по теме "Такелажные работы" Составить опорный конспект по теме "Проектирование электропроводки" |  |  |  | 2 |  |
| Тема 2.3. Осветительные электроустановки. | Содержание |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Виды освещения. Параметры осветительных электроустановок. Конструкция и назначение светильников. |  | 1 | 1 |
|  | 10 |  | Практическая работа №5.Схемы сборка схем включения ламп накаливания, люминесцентных ламп". |  | 1 | 1 |
|  |  |  | Самостоятельная работа обучающихся №4 Изучить нормативную документацию: ПУЭ, «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок», «Правила техники эксплуатации» и «Правила техники безопасности» электроустановок. Составить опорный конспект по теме «Инструмент, приспособления и механизмы, используемые электромонтажниками при выполнении работ» |  | 2 |  |
| Тема 2.4. Технологические процессы монтажа, воздушных и кабельных линий. | Содержание |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Конструкция и классификация кабелей. |  | 1 | 1 |
|  | 12 |  | Практическая работа №6 № Разработка технологической карты на монтаж кабельной линий в земляной траншее" |  | 1 | 2 |
|  | 13 |  | Практическая работа №7 Разработка технологической карты на монтаж кабельной линий внутри зданий и сооружений" |  | 1 | 2 |
|  | 14 |  | Конструкция и назначение, классификация воздушных линий. |  | 1 | 1 |
|  | 15 |  | Практическая работа №8 Разработка технологической карты на монтаж воздушной линии напряжением до 1000 В " |  | 1 | 2 |
|  |  |  | Самостоятельная работа обучающихся №5 Изучить нормативную документацию: ПУЭ Составить таблицу «Марки и области применения проводов для ВЛ » Составить опорный конспект по теме «Классификация кабелей и кабельных сетей по конструктивным признакам» Написать реферат по теме «Производство, передача и распределение электроэнергии» |  | 2 |  |
| Тема 2.5. Технологические процессы монтажа, ремонта и обслуживания пускорегулирующей аппаратуры | Содержание |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | Назначение принцип действие коммутационных аппаратов и аппаратов защиты ручного управления напряжением до 1000 В. |  | 1 | 1 |
|  | 17 |  | Практическая работа №9 Изучение устройства комутационных аппаратов до 1000 В. |  | 1 | 2 |
|  | 18 |  | Монтаж коммутационных аппаратов и аппаратов защиты ручного управления напряжением до 1000 В. |  | 1 | 1 |
|  | 19 |  | Практическая работа №10 Разработка технологических карт на монтаж комутационных аппаратов до 1000 В. Расчёт и выбор комутационных аппаратов до 1000 В. |  | 1 | 2 |
| Тема 2.6. Технологические процессы монтажа, ремонта и обслуживания электрических машин | 20 |  | Основные сведения об электрических машинах |  | 1 | 1 |
|  | 21 |  | Практическая работа №11 Технология монтажа, сборки, регулировки и ремонта электрических машин переменного и постоянного тока |  | 1 | 2 |
|  | 22 |  | Технология монтажа, сборки, регулировки и ремонта трансформаторов. |  | 1 | 1 |
|  |  |  | Самостоятельная работа обучающихся №6 Написать реферат по теме «Схемы управления электродвигателями» Составить таблицу по теме «Основные типы электрических машин, применяемые в промышленности» |  | 2 |  |
| Тема 2.7. Выявление и устранение дефектов во время эксплуатации оборудования и при проверки его в процессе ремонта | 23 |  | Основные понятия о дефектных ведомостях на ремонт электрооборудования |  | 1 | 2 |
|  | 24 |  | Практическая работа №12 Составление дефектных ведомостей на ремонт электрооборудования |  | 1 | 2 |
|  |  |  | Самостоятельная работа обучающихся №7 Составить таблицы повреждений по темам: "Осветительные электроустановки"; "Пускорегулирующая аппаратура"; "Электрические двигатели"; "Трансформаторы". |  | 1 |  |
|  |  |  | Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена (по билетам) |  |  |  |

Виды работ по учебной  практике ПМ.01 "Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных предприятий"

Обязательная нагрузка 36 часа.

| ПМ01. МДК01.01 | Разметка основных линий плоскостная разметка, нанесение рисок, разметка контура деталей, кернение Рубка материала по уровню губок тисков и разметочным рискам, прорубание канавок; срубание слоя металла Правка круглого прутка меди; правка обмоточных проводов круглого и прямоугольного сечения; гибка медных шин на угол. Гибка изоляционных материалов. Резка различных видов изоляционных материалов, изолированных и неизолированных проводов Опиливание плоских и криволинейных поверхностей Сверление и рассверливание отверстий, нарезание правых и левых резьб на болтах, шпильках и трубах Оконцевание и соединение алюминиевых и медных жил различного сечения с применением наконечников, пайкой с применением гильз; обжатием в кольцевых наконечниках Соединение и оконцевание многожильных проводов различного сечения Лужение и оконцевание медных жил, соединение и ответвление медных жил до 10кв. мм пропаянной скруткой Лужение и пайка проводов к разъемам Разметка трасс электрических сетей осветительных электроустановок Монтаж открытой электрической проводки, разметка трасс Монтаж открытой электрической проводки по дереву с установкой розеток, выключателей, соединительной коробки Составление и сборка схем управления освещения и опробование Составление схемы освещения однокомнатной квартиры, сборка схемы и опробование Составление и сборка схем осветительных электрических установок и их элементов Составление и сборка схем управления освещением Составление и сборка электрической схемы управления освещением с двумя или несколькими вводами Составление и сборка схем управления освещением и опробование Составление и сборка схем включения люминисцентных ламп Монтаж светильников с люминисцентной лампой |
| --- | --- |
| ПМ01. МДК01.02. | Изучение устройства магнитного пускателя, проверка и установка нереверсивного магнитного пускателя Изучение устройства и принципа работы теплового реле Составление схемы и соединения магнитного пускателя с двухкнопочной станцией управления Ознакомление с монтажной схемой соединения магнитного пускателя с трехкнопочной станцией управления Изучение схемы управления электродвигателя, сборка схемы и пуск электродвигателя с помощью магнитного пускателя Определение с помощью прозвонки отдельные фазы обмоток машин трехфазного переменного тока Разборка магнитного провода, замена изоляции, изолирование листов, измерение R Замена изолятора, реставрация, замена масла Устранение поверхностных повреждений, ремонт изоляции обмоток, соединение обмоток, восстановление изоляции отвода Ремонт сальникового уплотнителя, проверка и ремонт, установка переключателя |

Виды работ по производственной  практике ПМ.01 "Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных предприятий"

Обязательная нагрузка 36 часов

| ПМ01. МДК01.01 | Резьбовое соединение, болтовое, шпилечное; винтовое соединение деталей Клепаное, сварное соединение; соединение пайкой, склеиванием Пайка проводов к разъемам Изучение измерительного инструмента Пригонка, припасовка, притирка деталей |
| --- | --- |
| ПМ01. МДК01.02. | Разметка трасс электропроводок различных типов, мест установки светильников Монтаж и обслуживание электропроводок в лотках и трубах Монтаж тросовой электропроводки Монтаж электропроводок в стальных и пластмассовых трубах Монтаж электропроводок по стальным конструкциям, станинам машин Внешний осмотр механических повреждений, замена ламп, дросселя, очистка от пыли и грязи Установка деталей крепления, подвешивание светильников к конструкциям присоединение к сети Установка деталей крепления, подвешивание светильников, замена Замена светильников, дросселя,очистка от пыли и грязи Внешний осмотр, замена выключателей, штепсельных розеток Внешний осмотр; ППР; замена неисправного оборудования Проверка исправности системы аварийного освещения. Проверка стационарного оборудования. Измерение нагрузок и напряжения. Замена ламп, чистка светильников Внешний осмотр, очистка от пыли и грязи. Осмотр статора, ротора Внешний осмотр, очистка от пыли и грязи. Осмотр статора, обмоток, возбуждение ротора Внешний осмотр, проточка, зачистка, полировка. Зачистка контактов, замена колец при пробое Очистка от грязи, смазки, продоражи- вание изоляции коллектора. Снятие фаски, замена коллектора, замена пластин Ремонт распорок, подтягивание болтов Очистка поверхности сердечника, устранение механических повреждений. Замена изоляции Проверка обмотки якоря. Заготовка изоляции и гильзовка пазов. Намотка катушек статора. Сборка схемы, сушка и пропитка Демонтаж и монтаж обмотки, отсоединение обмотки от коллектора. Изготовление новой обмотки. Пропитка обмотки, бандажиро-вание Съем, замена подшипников. Чистка осмотр механических повреждений, приварка ламп Осмотр механических повреждений, зачистка от грязи Замена шпилек в уплотнителях, сверление и нарезание резьбы в уплотнительных пальцах, балансировка ротора Определение неисправностей, составление дефектной ведомости Выявление скрытых дефектов |

.

4. Условия реализации профессионального модуля

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: электротехника; слесарно-механической мастерской и электромонтажной мастерской.

1. Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- посадочные места по количеству  обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий «плакаты, планшеты, стенды».

Технические средства обучения:

компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа- проектор.

2. Оборудование слесарно-монтажной мастерской:

- посадочные места по количеству  обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- рабочие верстаки, стеллажи;

- слесарный инструмент.

3. Оборудование электромонтажной мастерской:

- рабочие места обучающихся для выполнения общих электромонтажных работ;

- рабочие места обучающихся для выполнения учебных работ по монтажу;

- рабочие места обучающихся для выполнения учебных работ по зарядке и ревизии различных типов светильников;

- рабочие места обучающихся для пайки проводов;

- станки (настольно-сверлильный, заточный);

- электродвигатели   разных типов, исполнения и мощностей;

- набор электромонтажных инструментов;

- приспособления и вспомогательные инструменты;

- машины ручные (электрические и механические);

- заготовки для выполнения электромонтажных работ;

- кабины для электромонтажных работ;

- набор электроизмерительных приборов.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Кабельные и воздушные линии электропередачи : учеб. посо- К12 бие / Н. П. Бадалян [и др.] ; Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. - Владимир : Изд-во ВлГУ, 2019. - 260 с.

2. Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации : учебник и практикум для СПО / В.А, Воробьёв 2 –е изд.-М. Издательство Юрайт 2018. -365 с.

3.  Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей-М.: КноРус, 2016.

4. Правила устройства электроустановок, М.: НЦ ЭНАС, 2016.

# 5. Электропривод и электрооборудование : учебник и практикум для СПО/ В.Н. Острецов.

.-М. Издательство Юрайт 2019. -239 с.

Дополнительные источники:

1. ГОСТ 21.614-88. СПДС. Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах.

2. ГОСТ Р 50571.10-96 Заземляющие устройства и защитные проводники.

3. ГОСТ Р 51628-2000 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия.

Интернет-ресурсы:

1. http://www.electrolibrary.info/books/20lessons.htm"20 Уроков по Электромонтажу Иллюстрированное практическое руководство для начинающих электромонтажников"

2. http://yanviktor.narod.ru/ - Электролаборатория

3. http://energo-argo.narod.ru - "Всё для электрика"

Законы, правила, журналы, паспорта, стандарты, инструкции, справочники и т.д.

-http://almih.narod.ru/lib-en.htm - Всё для электрика. ПУЭ,ПТЭ И ПТБ, ГОСТЫ, ЕСКД, Справочники, книги серии «Библиотека Электромонтёра» и т.д.

- http://stavatv.narod.ru

- http://www.elecab.ru/ - Справочник электрика. Справочники, Нормативы, Форум, Статьи, Новости, Объявления, Поставщики и т.д.

- http://www.butusovnf.ru/archive.html - Электрика для новичков. Сайт Бутузова А.Р.

- http://electricalschool.info/ - Школа для электрика. Электричество для новичков,   Электробезопасность, Справочник электрика, Эл.снабжение, Эл.схемы,  Светотехника, Инструмент электрика, Электромонтаж, Ремонт электрооборудования, Полезные советы, и т.д.

- http://www.v-bazis.ru - Всё от электрике и электромонтаже. Общие сведения, розетки, Электропроводки, Заземление и электробезопасность, Полезные советы и т.д.

- http://gearplier.com - Электричество в быту. Инструменты, Приспособления и приборы, Эл. проводки, Освещение, Установочные устройства, Бытовые эл. приборы, Источники питания, Материалы и т.д. 
- http://protok.ru/ Электрик. Продукция. Статьи. Справочники. Каталоги товаров. Ссылки. Полезные сайты. Каталог сайтов и т.д.

- http://www.electrinpho.ru/ "ЭЛЕКТРИНФО" Документация, ГОСТЫ, СНиП, Оборудование, ТБ и т.д.

- http://www.electro-sila.com/ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ Электромонтажные

работы, Все виды работ и т.д.

-http://elektro.narod.ru "Практическое руководство для электриков и домашних мастеров" Инструкции, Информация, Таблицы ,Безопасность, Заземления, УЗО, Стандарты, Сайты, Форум и т.д.

-http://www.elektromontagnik.ru ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК. Электромонтаж квартир, коттеджей, офисов, жилых домов, производственных зданий и т.д.

-http://www.butusovnf.ru/archive.html - Электрика для новичков. Сайт Бутузова А.Р.

-- http://electricalschool.info/ - Школа для электрика. Электричество для новичков,   Электробезопасность, Справочник электрика, Эл.снабжение, Эл.схемы,  Светотехника, Инструмент электрика, Электромонтаж, Ремонт электрооборудования, Полезные советы, и т.д.

- http://www.220-380.ru -Библиотека «Мечта электрика» Розетки и выключатели, Низковольтное оборудование, Кабели и провода, Тёплые полы, кабельные панели, Светильники, Монтажные материалы, лампы и т.д.

- http://www.v-bazis.ru - Всё от электрике и электромонтаже. Общие сведения, розетки, Электропроводки, Заземление и электробезовасность, Полезные советы и т.д.

- http://gearplier.com - Электричество в быту. Инструменты, Приспособления и приборы, Эл. проводки, Освещение, Установочные устройства, Бытовые эл. приборы, Источники питания, Материалы и т.д.

4.3.  Общие требования к организации образовательного процесса

Условие для обучения по  ПМ.01.  изучение дисциплин ОП 01.-ОП 03.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно – педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие профильного высшего технического образования, опыт работы по специальности.

Требования  к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой.

Инженерно - педагогический состав: наличие профильного высшего технического образования, опыт работы по специальности.

Мастера: наличие профильного среднего технического образования, наличие  4 разряд по профессии.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (Вида профессиональной деятельности)

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе профессионального  модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего и итогового  контроля  демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.

# Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Итоговый контроль  проводится экзаменационной комиссией после обучения по междисциплинарному курсу.

Формы и методы текущего и итогового  контроля по профессиональному модулю разрабатывается образовательным учреждением и доводится до сведения обучающихся

в начале обучения.

Для текущего итогового контроля  образовательными учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС).

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы).

| Результаты (освоение профессиональных компетенций) | Основные показатели результатов подготовки | Формы и методы контроля |
| --- | --- | --- |
| ПК.1.1, ПК.1.2 Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. | - выполнение практической работы №1,2 «Выполнение слесарной и механической обработки в пределах различных классов точности» | - проверка практической работы |
|  | Выполнение самостоятельной работы №1 | тестирование |
| ПК.1.3 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. | выполнение практической работы: 3-5 | проверка практической работы |
|  | Выполнение самостоятельной работы № 2-4 | тестирование |
| ПК.1.4 Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. | выполнение практической работы № 6-12 | проверка практической работы |
|  | Выполнение самостоятельной работы № 5-7 | тестирование |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - определение функции профессиональной деятельности; - определение способов профессиональной деятельности; - определение условий профессиональной деятельности; - аргументированное и доказательное представление своей точки зрения относительно значимости профессии; - проявление активности при овладении профессии | -интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК2. . Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | - постановка задач исходя из цели - ранжирование способов деятельности - выбор средств, адекватных целям и задачам деятельности - осуществление деятельности в соответствии с задачами | -наблюдение и экспертная оценка деятельности с применением различных методик |
| ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | - определение способов деятельности - выбор средств деятельности - осуществление контроля, оценки и коррекции собственной деятельности по процессу и результатам - выполнение процесса в полном объеме в соответствии с требованиями | -наблюдение и экспертная оценка на практических занятиях, в процессе учебной и производственной практик |
| ОК4. . Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | - выбор источников информации для выполнения профессиональных задач - пользование Интернет-ресурсами, каталогами - анализ информации с точки зрения применимости к профессиональной деятельности - выделение главного - представление информации в доступном для других виде | -наблюдение и экспертная оценка деятельности с применением различных методик |
| ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - решение профессиональных задач с привлечением самостоятельно найденной информации; - оформление результатов самостоятельной работы с использованием ИКТ | -интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 6. . Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в процессе обучения; - выполнение обязанностей в соответствии с ролью в группе; - участие в групповой работе | -наблюдение и экспертная оценка деятельности с применением различных методик |
| ОК7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | - определение способов деятельности при исполнении воинской обязанности; - выбор средств для применения профессиональных знаний при исполнении воинской обязанности (определение профессиональных навыков для использования в процессе исполнения воинской обязанности); - совершенствование физической подготовки | -интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

Оценка лабораторно-практических работ.

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся:

- Правильно определил цель работы;

- Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения экспериментов и измерений;

- Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для эксперимента необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;

- Грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления;

- Эксперимент осуществлял по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся  выполнил требования к оценке "5", но:

- Эксперимент проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;

- Или было допущено два-три недочета;

- Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,

- Или эксперимент проведен не полностью;

- Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся :

- Правильно определил цель работы; работу выполнил правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;

- Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу эксперимента провел с помощью преподавателя; или в ходе проведения эксперимента и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;

- Эксперимент проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей;

- Допустил грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию преподавателя.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся:

- Не определил самостоятельно цель работы; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов;

- Или эксперименты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;

- Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3";

- допущены две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с  оборудованием, которые не может исправить даже по требованию преподавателя.

Оценка тестирования в ходе текущей и промежуточной  аттестации.

Процент выполненных  заданий.

85%-100% -  отлично

65%-85% -  хорошо

50%-65% -  удовлетворительно

0%-50% -  неудовлетворительно

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам  промежуточной аттестации.

«Отлично» - обучающийся правильно ответил на теоретические и практические вопросы. Показал отличные знания в рамках учебного материала. Показал отличные умения и владения навыками применения полученных знаний и умений при выполнении упражнений, иных заданий. Ответил на все дополнительные вопросы.

«Хорошо» - обучающийся с небольшими неточностями ответил на теоретические вопросы, показал хорошие знания в рамках учебного материала. Выполнил с небольшими неточностями практические задания. Показал хорошие умения и владения навыками применения полученных знаний и умений при овладении учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов.

«Удовлетворительно» - обучающийся с существенными неточностями ответил на теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного материала. С существенными неточностями выполнил практические задания. Показал удовлетворительные умения и владения навыками применения полученных знаний и умений при овладении учебного материала. Допустил много неточностей при ответе на дополнительные вопросы

«Неудовлетворительно» - обучающийся при ответе на теоретические вопросы и при

выполнении практических заданий продемонстрировал недостаточный уровень знаний и умений при решении задач в рамках учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов

Приложение 5 к ОППО  19681 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Утверждаю:

Директор  ГАПОУ СО

"ПТ им.О.В.Терёшкина"                                                                              ___________Ж.А.Бушель

Приказ №_____ от _______г.

Рассмотрено на МК:

Протокол  1  от   25.10.2022 г.

Председатель МК________/А.С.Васильева/

Согласовано:

Зам. директора по  УМР:

________________/И.Ю. Белова/

" 24"  ноября    2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 ПРОВЕРКА И НАЛАДКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

МДК.02.01 Организация и технология проверки электрооборудования

МДК. 02.02 Контрольно-измерительные приборы

по программе профессиональной подготовки

19681 ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ                                    ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

очное отделение

г. Лесной

2022 г.

Аннотация к рабочей программе ПМ.02 "Проверка и наладка электрооборудования"

Рабочая программа ПМ.02 "Проверка и наладка электрооборудования" разработана на  основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) от 02.08.2013 г. № 802;

- Профессиональный стандарт 40048 «Слесарь - электрик», регистрационный номер 185, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 660н

- Устава ГАПОУ  СО «Полипрофильный техникум  им. О.В.Терёшкина» (от  09.11.2016 №788-ПП).

- "Положение о разработке и утверждении рабочей программы учебной дисциплины, циклов ОГСЭ, ЕН, ОП/ПМ ОПОП«

- Положение о планировании, организации и проведению лабораторных работ и практических занятий в ГАПОУ   СО «ПТ им. О.В.Терёшкина».

- Положения о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов ГАПОУ  СО «ПТ им. О.В.Терёшкина»;

- Положения о  КУМО ОПОП ГАПОУ   СО «ПТ им. О.В.Терёшкина».

- "Положение о формировании ФОС для проведения входного, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации»

- Положение о самостоятельной работе ГАПОУ  СО «ПТ им. О.В.Терёшкина»

Организация-разработчик: ГАПОУ СПО СО "Полипрофильный техникум им. О.В. Терёшкина"

| Содержание |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | стр. 4 |
| 2. | # результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО # МОДУЛЯ | стр. 6 |
| 3. | СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | стр. 7 |
| 4. | условия реализации программы учебной дисциплины | стр. 13 |
| 5. | Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | стр. 15 |

1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1  Область применения программы

	Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки (переподготовки) квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с Профессиональный стандарт 40.048 «Слесарь - электрик», регистрационный номер 185, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 660н в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Проверка и наладка электрооборудования

Программа профессионального модуля может быть использована при повышении квалификации и переподготовки по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями учащийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- заполнения технической документации;

- работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами;

уметь:

-выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок;

- проводить электрические измерения;

- снимать показания приборов;

- проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам,

техническим условиям;

знать:

- общую классификацию измерительных приборов;

- схемы включения приборов в электрическую цепь;

- документацию на техническое обслуживание приборов;

- систему эксплуатации и поверки приборов;

- общие правила технического обслуживания измерительных приборов.

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего –  часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки учащегося – 107 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки учащегося – 95 часов:

МДК.02.01 – 10 часов;

МДК.02.02 – 13 часов

Лабораторно-практических работ-11 часов;

самостоятельной работы учащегося – 12 часов:

МДК.02.01 – 5 часа;

МДК.02.02 – 7 часов

учебной практики- 36 часов;

производственной практики – 36 часа;

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1. | Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. |
| ПК 2.2. | Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. |
| ПК 2.3. | Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2 | Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) |

3. СТРУКТУРА и  содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. Лабораторные занятия и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 2.1.-2.2 | Раздел 1. МДК. 02.01. Организация и технология проверки электрооборудования | 15 | 10 | 4 | 5 |  |  |
| ПК 2.3. | Раздел 2. МДК.02.02 Контрольно-измерительные приборы . | 20 | 13 | 7 | 7 |  |  |
|  | Всего: | 35 | 27 | 11 | 12 | 36 | 36 |

# 3.2. Проверка и наладка электрооборудования

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, Лабораторные занятия и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) |  | Количество часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| ПМ. 02. Проверка и наладка электрооборудования |  |  |  |  |
| Раздел 1. МДК. 02.01. Организация и технология проверки электрооборудования |  |  | 15 |  |
| Тема 1.1. Организация наладочных работ | Содержание |  |  |  |
|  | 1 | Общие задачи и структура наладочных организаций. | 1 | 1 |
|  | 2 | Перечень приборов, оборудования, приспособлений для наладки электрооборудования | 1 | 1 |
|  | 3 | Подготовка и производство работ по наладке электрооборудования. | 1 | 1 |
|  | 4 | Техника безопасности при выполнении пуско-наладочных работ. | 1 | 1 |
| Тема 1.2. Приёмка электрооборудования в эксплуатацию. | 5 | Практическая работа №1. "Приемка в эксплуатацию осветительных электроустановок и включение их в работу". | 1 | 2 |
|  | 6 | Практическая работа №2. "Приемка кабельных и воздушных линий в эксплуатацию. | 1 | 2 |
|  | 7 | Практическая работа №3. "Приемка в эксплуатацию электрических аппаратов до 1000 В". | 1 | 2 |
|  | 8 | Практическая работа №4. "Приемка в эксплуатацию электродвигателей". | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся №1 Изучить нормативную документацию: «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правила безопасности обслуживания электроустановок промышленных предприятий» Составить опорный конспект по теме: "Назначение, конструкции распределительных устройств для осветительных электроустановок" Составить технологическую карту по теме "Сборка электродвигателей после ремонта", "Разборка трансформаторов". | 5 |  |
| Тема 1.3. Общие сведения об измерениях. | 9 | Технические средства измерения | 1 | 1 |
|  | 10 | Классификация и основные характеристики измерений | 1 | 1 |
| Раздел 2. МДК.02.02 Контрольно-измерительные приборы |  |  | 20 |  |
| Тема 2.1. Общее классификация измерительных приборов |  | Содержание |  |  |
|  | 1 | Общая классификация электроизмерительных приборов | 1 | 1 |
|  | 2 | Основные элементы приборов | 1 | 1 |
|  | 3 | Общие технические требования к электроизмерительным приборам | 1 | 1 |
|  | 4 | Системы электроизмерительных приборов, обозначение, область применения. | 1 | 1 |
|  | 5 | Практическая работа №5. "Изучение устройства магнитоэлектрического прибора" | 1 | 2 |
|  | 6 | Практическая работа №6. "Изучение устройства электро-магнитного прибора" | 1 | 2 |
|  | 7 | Практическая работа №7. "Изучение устройства электро-динамического прибора" | 1 | 2 |
|  | 8 | Практическая работа №8. "Изучение устройства индукционного прибора" | 1 | 2 |
|  | 9 | Практическая работа №9. "Изучение устройства цифрового прибора" | 1 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся№2 Составить опорный конспект по теме: "Основные элементы электроизмерительных приборов" Составить таблицу по теме: "Системы электроизмерительных приборов" Написать реферат на тему: "Измерение неэлектрических величин электрическими методами" | 4 |  |
| Тема 2.2. Схемы включения приборов в электрическую цепь |  | Содержание |  |  |
|  | 10 | Практическая работа №12. Измерение электрического тока. Схемы включения амперметров в электрическую цепь | 2 | 2 |
| Тема 2.3. Испытание и наладка электрооборудования | 11 | Испытание и наладка осветительных электроустановок | 1 | 1 |
|  | 12 | Испытание и наладка электрических сетей после ремонта | 1 | 1 |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся №4 Составить технологическую карту наладки аппаратов по теме «Испытание и наладка аппаратов распределительных устройств после ремонта» Изучить нормативную документацию: «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» | 3 |  |
|  |  | Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена (по билетам) |  | 3 |

Виды работ по учебной  практике ПМ.02 "Проверка и наладка электрооборудования"

Обязательная нагрузка 36 часов.

| ПМ02. МДК02.01 | Ремонт пускателей, реле, контакторов, кнопок управления, пакетных выключателей Разборка и сборка , ремонт коллектора и щеточного устройства, замена, притирка щеток; ремонт обмотки, замена подшипника, выверка, проверка состояния вводов Разборка и сборка асинхронных электродвигателей , чистка, промывка обмоток; ремонт, замена подшипников. Ремонт контактных колец; проверка и ремонт щеткодержателей, балансировка роторов Разборка силового трансформатора; ремонт обмоток; ремонт магнитного провода вводов; переключателей; расширителя; маслоуказателя. Ремонт МВ; ремонт разъединителей, предохранителей, заземляющих устройств, разрядников Монтаж электропроводок плоскими проводами тросовой электропроводки на лотаках и в коробах, в трубах Разделка кабеля, прокладка кабеля, техническое обслуживание кабельных линий |
| --- | --- |
| ПМ02. МДК02.02. | Измерение силы тока, напряжения, сопротивления, емкостной индуктивности, установка измерительных приборов Составление схемы включения трехфазного электросчетчика, установка электросчетчика, проверка Измерение R изоляции и степени увлажненности обмотки Измерение пробивного U напряжения и оценка состояния разрядника |

Виды работ по производственной  практике ПМ.02 "Проверка и наладка электрооборудования"

Обязательная нагрузка 36 часа.

| ПМ02. МДК02.01 | Замена светильников, дросселя, очистка от пыли и грязи Внешний осмотр, замена выключателей, штепсельных розеток Внешний осмотр; ППР; замена неисправного оборудования Проверка исправности системы аварийного освещения. Проверка стационарного оборудования. Измерение нагрузок и напряжения. Замена ламп, чистка светильников |
| --- | --- |
| ПМ02. МДК02.02. | Изучение схемы подключения электроизмерительных приборов, подключение электроизмерительных приборов Измерение силы тока, напряжения, емкостей, сопротивления индуктивности, установка измерительных приборов Разработка и сборка схем включения приборов в электрическую цепь Измерение пробивного напряжения и оценка состояния разряда Работа с электроизмерительными приборами Составить схему включения электрического счетчика, установка и проверка |

4. Условия реализации профессионального модуля

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: электротехника; слесарно-механической мастерской и электромонтажной мастерской.

1. Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- посадочные места по количеству  обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий «плакаты, планшеты, стенды».

Технические средства обучения:

компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа- проектор.

2. Оборудование слесарно-монтажной мастерской:

- посадочные места по количеству  обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- рабочие верстаки, стеллажи;

- слесарный инструмент.

3. Оборудование электромонтажной мастерской:

- рабочие места обучающихся для выполнения общих электромонтажных работ;

- рабочие места обучающихся для выполнения учебных работ по монтажу;

- рабочие места обучающихся для выполнения учебных работ по зарядке и ревизии различных типов светильников;

- рабочие места обучающихся для пайки проводов;

- станки (настольно-сверлильный, заточный);

- электродвигатели   разных типов, исполнения и мощностей;

- набор электромонтажных инструментов;

- приспособления и вспомогательные инструменты;

- машины ручные (электрические и механические);

- заготовки для выполнения электромонтажных работ;

- кабины для электромонтажных работ;

- набор электроизмерительных приборов.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

1. Варварин В.К.  Выбор и наладка электрооборудования - М.:3 изд Инфра-М; Форум, 2018г.

-238 с.

2. Электропривод типовых производственных механизмов: учеб. пособие.-М: Издательство Юрайт. 2018. – 403 с.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

http://www.ielectro.ru/Products.html?fn_tab2doc=4

http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/

http://www.rmnt.ru/story/electrical/379907.htm

# http://electrolibrary.info/electrik.htm

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1474&fids[]=303

    - Дополнительные источники

1. Кисаримов Р.А. Наладка электрооборудования. Справочник.-М.: РадиоСофт, 2017г.

2. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ – М.: КноРус, 2016г.

3. Правила устройства электроустановок. 2016г.

4. ГОСТ Р 21.1101- 2009 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации».

5.1.13-07. Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам

6. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. – М., Инфра-М, 2017

7. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей – М.: Омега-Л, 2017

4.3.  Общие требования к организации образовательного процесса

Условие для обучения по ПМ.02. и изучение дисциплин ОП.01.-ОП.03.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно–педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие профильного высшего технического образования, опыт работы по специальности.

Требования  к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой.

Инженерно-педагогический состав: наличие профильного высшего технического образования, опыт работы по специальности.

Мастера: наличие профильного среднего технического образования, наличие  4 разряд по профессии.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (Вида профессиональной деятельности)

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе профессионального  модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего и итогового  контроля  демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.

# Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Итоговый контроль  проводится экзаменационной комиссией после обучения по междисциплинарному курсу.

Формы и методы текущего и итогового  контроля по профессиональному модулю разрабатывается образовательным учреждением и доводится до сведения обучающихся

в начале обучения.

Для текущего итогового контроля  образовательными учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС).

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы).

| Результаты (освоение профессиональных компетенций) | Основные показатели результатов подготовки | Формы и методы контроля |
| --- | --- | --- |
| ПК.2.1 Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу | выполнение практических работ №1,2,3,4 | проверка практической работы |
|  | Выполнение самостоятельной работы №1 | Проверка самостоятельной работы обучающихся №1 |
| ПК.2.2 Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала | выполнения практической работы №5-9 | проверка практической работы |
|  | Выполнение самостоятельной работы №2 | тестирование |
| ПК.2.3 Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты | Выполнение самостоятельной работы №3 | тестирование |
|  | выполнения практической работы №10. | проверка практической работы |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - определение функции профессиональной деятельности; - определение способов профессиональной деятельности; - определение условий профессиональной деятельности; - аргументированное и доказательное представление своей точки зрения относительно значимости профессии; - проявление активности при овладении профессии | -интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК2. . Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | - постановка задач исходя из цели - ранжирование способов деятельности - выбор средств, адекватных целям и задачам деятельности - осуществление деятельности в соответствии с задачами | -наблюдение и экспертная оценка деятельности с применением различных методик |
| ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | - определение способов деятельности - выбор средств деятельности - осуществление контроля, оценки и коррекции собственной деятельности по процессу и результатам - выполнение процесса в полном объеме в соответствии с требованиями | -наблюдение и экспертная оценка на практических занятиях, в процессе учебной и производственной практик |
| ОК4. . Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | - выбор источников информации для выполнения профессиональных задач - пользование Интернет-ресурсами, каталогами - анализ информации с точки зрения применимости к профессиональной деятельности - выделение главного - представление информации в доступном для других виде | -наблюдение и экспертная оценка деятельности с применением различных методик |
| ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - решение профессиональных задач с привлечением самостоятельно найденной информации; - оформление результатов самостоятельной работы с использованием ИКТ | -интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 6. . Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в процессе обучения; - выполнение обязанностей в соответствии с ролью в группе; - участие в групповой работе | -наблюдение и экспертная оценка деятельности с применением различных методик |
| ОК7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | - определение способов деятельности при исполнении воинской обязанности; - выбор средств для применения профессиональных знаний при исполнении воинской обязанности (определение профессиональных навыков для использования в процессе исполнения воинской обязанности); - совершенствование физической подготовки | -интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля производится в соответствии с традиционной шкалой оценивания.

Оценка лабораторно-практических работ.

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся:

- Правильно определил цель работы;

- Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения экспериментов и измерений;

- Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для эксперимента необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;

- Грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления;

- Эксперимент осуществлял по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся  выполнил требования к оценке "5", но:

- Эксперимент проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;

- Или было допущено два-три недочета;

- Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,

- Или эксперимент проведен не полностью;

- Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся :

- Правильно определил цель работы; работу выполнил правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;

- Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу эксперимента провел с помощью преподавателя; или в ходе проведения эксперимента и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;

- Эксперимент проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей;

- Допустил грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию преподавателя.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся:

- Не определил самостоятельно цель работы; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов;

- Или эксперименты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;

- Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3";

- допущены две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с  оборудованием, которые не может исправить даже по требованию преподавателя.

Оценка тестирования в ходе текущей  аттестации.

Процент выполненных  заданий.

85%-100% -  отлично

65%-85% -  хорошо

50%-65% -  удовлетворительно

0%-50% -  неудовлетворительно

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам  промежуточной аттестации.

«Отлично» - обучающийся правильно ответил на теоретические и практические вопросы. Показал отличные знания в рамках учебного материала. Показал отличные умения и владения навыками применения полученных знаний и умений при выполнении упражнений, иных заданий. Ответил на все дополнительные вопросы.

«Хорошо» - обучающийся с небольшими неточностями ответил на теоретические вопросы, показал хорошие знания в рамках учебного материала. Выполнил с небольшими неточностями практические задания. Показал хорошие умения и владения навыками применения полученных знаний и умений при овладении учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов.

«Удовлетворительно» - обучающийся с существенными неточностями ответил на теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного материала. С существенными неточностями выполнил практические задания. Показал удовлетворительные умения и владения навыками применения полученных знаний и умений при овладении учебного материала. Допустил много неточностей при ответе на дополнительные вопросы

«Неудовлетворительно» - обучающийся при ответе на теоретические вопросы и при

выполнении практических заданий продемонстрировал недостаточный уровень знаний и умений при решении задач в рамках учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов.

Приложение 6 к ОППО  19681 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Утверждаю:

Директор  ГАПОУ СО

"ПТ им.О.В.Терёшкина"                                                                              ___________Ж.А.Бушель

Приказ №_____ от _______г.

Рассмотрено на МК:

Протокол  1  от   25.10.2022 г.

Председатель МК________/А.С.Васильева/

Согласовано:

Зам. директора по  МТО и ПО:

________________/Е.М.Новикова/

" 18"  ноября    2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 УСТРАНЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АВАРИЙ И НЕПОЛАДОК                      ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

МДК.03.01 Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций

по программе профессиональной подготовки

19681 ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ                                    ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

очное отделение

г. Лесной

2022 г.

Аннотация к рабочей программе ПМ.03 "Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования"

Рабочая программа ПМ.03 " Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования" разработана на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) от 02.08.2013 г. № 802;

- Профессиональный стандарт 40.048 «Слесарь - электрик», регистрационный номер 185, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 660н

- Устава ГАПОУ  СО «Полипрофильный техникум  им. О.В.Терёшкина» (от  09.11.2016 №788-ПП).

- "Положение о разработке и утверждении рабочей программы учебной дисциплины, циклов ОГСЭ, ЕН, ОП/ПМ ОПОП«

- Положение о планировании, организации и проведению лабораторных работ и практических занятий в ГАПОУ   СО «ПТ им. О.В.Терёшкина».

- Положения о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов ГАПОУ  СО «ПТ им. О.В.Терёшкина»;

- Положения о  КУМО ОПОП ГАПОУ   СО «ПТ им. О.В.Терёшкина».

- "Положение о формировании ФОС для проведения входного, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации»

- Положение о самостоятельной работе ГАПОУ  СО «ПТ им. О.В.Терёшкина»

Организация-разработчик: ГАПОУ СПО СО "Полипрофильный техникум им. О.В. Терёшкина"

| Содержание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  | стр. 4 |
| # 2 | # результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО # МОДУЛЯ |  | стр. 5 |
| 3 | СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  | стр. 6 |
| 4 | условия реализации программы учебной дисциплины |  | стр. 14 |
| 5 | Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины |  | стр. 16 |

1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1  Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки (переподготовки) квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с Профессиональный стандарт 40.048 «Слесарь - электрик», регистрационный номер 185, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 660н в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования

Программа профессионального модуля может быть использована при повышении квалификации и переподготовки по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями учащийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- выполнения работ по техническому обслуживанию электрооборудования

промышленных предприятий: осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств;

уметь:

-разбираться в графиках ТО и Р электрооборудования и проводить ППР в соответствии с графиком;

- производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования;

- оформлять межремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их;

- устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла;

- производить межремонтное обслуживание электродвигателей;

знать:

- задачи службы технического обслуживания;

- виды и причины износа электрооборудования;

- организацию технической эксплуатации электроустановок;

- обязанности электромонтера по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера;

- порядок оформления и выдачи нарядов на работу.

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего –  часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки учащегося – 153 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки учащегося – 138 часа:

МДК.03.01 – 30 часов;

Лабораторно-практических работ-22 часов;

самостоятельной работы обучащихся – 15 часов:

учебной практики- 36 часов;

производственной практики – 72 часа;

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 3.1 | Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. |
| ПК 3.2 | Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам |
| ПК 3.3 | Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей. |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2 | Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) |

3. СТРУКТУРА  содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. Лабораторные занятия и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. | Раздел 1. Организация технического обслуживания электрооборудования. | 153 | 30 | 22 | 15 | 36 | 72 |
|  | Всего: | 153 | 30 | 22 | 15 | 36 | 72 |

3.2. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные занятия и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. |  | Кол-во часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. ПМ 03 Организация технического обслуживания электрооборудования. |  |  | 45 |  |
| Тема 3.1. Общие сведения о правилах технической эксплуатации электроустановок | Содержание |  |  |  |
|  | 1. | Ознакомительное занятие. Знакомство с программой, требования, ФГОС | 1 | 1 |
|  | 2. | Область применения и определения ПТЭЭП. Термины и определения. | 1 | 1 |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся №1 Изучить нормативную документацию: ПУЭ, ПТЭ. | 2 |  |
| Тема 3.2. Система планово-предупредительного технического обслуживания. |  | Содержание |  |  |
|  | 3 | Структурная схема эксплуатации электроустановок. Формы эксплуатации электроустановок. | 1 | 1 |
|  | 4-5 | Практическое занятие №1 Заполнение технической документации при эксплуатации электроустановок. | 2 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся №2 Составить таблицы причин осмотра по темам: «Внеочередной осмотр осветительной электроустановки», «Внеочередной осмотр силового трансформатора», «Внеочередной осмотр электродвигателей» | 2 |  |
| Тема 3.3. Задачи и ответственность электротехнического персона при обслуживании электроустановок. |  | Содержание |  |  |
|  | 6 | Обязанности дежурного электромонтёра по ТО электрооборудования. | 1 | 1 |
|  | 7 | Порядок оформления и выдачи нарядов на работу в действующих электроустановках | 1 | 1 |
|  | 8-9 | Практическое занятие №2 Составление должностных инструкций. | 2 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся №3 Подготовить доклад на тему: "Организация службы охраны труда на предприятии" | 2 |  |
| Тема 3.4. Обслуживание электрических сетей |  | Содержание |  |  |
|  | 10 | Обслуживание вохдушных линий. | 1 | 1 |
|  | 11 | Практическое занятие №3 Порядок заполнения листов обхода. | 1 | 2 |
|  | 12 | Практическое занятие №4 Составить дефектную ведомость на участок ВЛ. | 1 | 2 |
|  | 13-15 | Практическое занятие №5 Разработать технологическую карту на ремонт участка ВЛ. | 3 | 2 |
|  | 16-18 | Практическое занятие №6 Составить карту основных неисправностей и повреждений КЛ. | 3 | 2 |
|  | 19-20 | Практическое занятие №7 Порядок заполнения журнала дефектов и неполадок. | 2 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся №4 Составить план конспект на тему: "Требования ПТЭ при осмотрах внутренних сетей предприятий" | 4 |  |
| Тема 3.5. Обслуживание осветительных сетей |  | Содержание |  |  |
|  | 21 | Сроки проведения проверок, осмотров, ремонтов. | 1 | 1 |
|  | 22-23 | Практическое занятие №8 Ревизия люменисцентного светильника с заполнением ДВ. | 2 | 2 |
| Тема 3.6. Обслуживание трансформаторов. |  | Содержание |  |  |
|  | 24-25 | Практическое занятие №9 Составить карту основных неисправностей и повреждений трансформаторов. | 2 | 2 |
|  | 26-27 | Практическое занятие №10. Определение неисправности трансформатора по цвету масла и газа. | 2 | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся №5 Написать реферат на тему: "Обслуживание измерительных трансформаторов тока" Написать реферат на тему: "Обслуживание измерительных трансформаторов напряжения" | 2 |  |
| Тема 3.7. Обслуживание электродвигателей. |  | Содержание |  |  |
|  | 28-29 | Практическое занятие №11 Ревизия асинхронного двигателя с заполнением ДВ. | 2 | 2 |
| Тема 3.8. Виды и причины износа электрооборудования |  | Содержание |  |  |
|  | 30 | Виды и причины износа электрооборудования | 1 | 1 |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся №6 Текущее планирование ремонтов. Разработать сетевой график ремонта электрооборудования металлообрабатывающего участка. | 3 |  |
|  |  | Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена (по билетам) |  |  |

Виды работ по учебной  практике ПМ.03. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования"

Обязательная нагрузка 36 часов.

| ПМ03. МДК03.01 | ППР в соответствии с графиком. Межремонтное обслуживание осветительных электроустановок ППР в соответствии с графиком, межремонтное обслуживание кабельных линий Плановые и внеочередные осмотры электрооборудования, техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам Замена электрооборудования не подлежащего ремонту Обслуживание РУ, осмотр |
| --- | --- |

Виды работ по производственной  практике ПМ.03 "Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования"

Обязательная нагрузка 72 часа.

| ПМ03. МДК03.01 | Внешний осмотр, очистка от пыли и грязи. Осмотр статора, ротора Внешний осмотр, очистка от пыли и грязи. Осмотр статора, обмоток, возбуждение ротора Внешний осмотр, проточка, зачистка, полировка. Зачистка контактов, замена колец при пробое Очистка от грязи, смазки, продораживание изоляции коллектора. Снятие фаски, замена коллектора, замена пластин Ремонт распорок, подтягивание болтов Очистка поверхности сердечника, устранение механических повреждений. Замена изоляции Проверка обмотки якоря. Заготовка изоляции и гильзовка пазов. Намотка катушек статора. Сборка схемы, сушка и пропитка Демонтаж и монтаж обмотки, отсоединение обмотки от коллектора. Изготовление новой обмотки. Пропитка обмотки, бандажирование Съем, замена подшипников. Чистка осмотр механических повреждений, приварка ламп Осмотр механических повреждений, зачистка от грязи Замена шпилек в уплотнителях, сверление и нарезание резьбы в уплотнительных пальцах, балансировка ротора Определение неисправностей, составление дефектной ведомости Осмотр, регулировка, зачистка контактов, замена предохранителей Зачистка контактов, осмотр, ремонт, замена сердечника, замена пружины в контакторе Замена предохранителя, очистка от грязи, осмотр РУ, контроль контактов крепления, проверка вхождения ножей в губки Осмотр, очистка, разборка выключателей. Ремонт контактной системы, регулировка, замена дефектных деталей Осмотр разъединителей и замена дефектных деталей, ремонт армированных деталей, регулирование Осмотр КРУ, контроль за состоянием помещения, проверка уровня масла, состояние изоляции, приводов, механизмов, наличие смазки Осмотр приборов измерения, рубильников реле РБ,РУ, рубильников. Осмотр контактных соединений Проверка и ремонт подпятников, осей, пружин, контактов, обмоток изоляции, контроль регулировки реле Проверка показания термометров и мановакуумметров Состояние кожухов, отсутствие течи масла. Проверка состояния изоляторов Разборка магнитопровода, замена изоляции стяжных шпилек, удаление старой изоляции, измерение сопротивления Очистка от грязи и пыли, ржавчины наружной поверхности и внутренней, пропитка обмотки Проверка и ремонт переключателя, установка после ремонта, ремонт сальникового уплотнителя Ремонт, замена выводов Устранение поверхностных повреждений, устранение ослабления прессовки обмоток; восстановление изоляции отвода, ремонт изоляции обмоток; соединение обмоток; пропитка и сушка обмоток Измерение R обмоток, испытание изоляции стяжных болтов и ярмовых балок, проверка коэффициента трансформации Внешний осмотр муфт, осмотр состояния гильз, проверка состояния контактов, монтаж соединительных муфт на кабелях Проверка сальника, внешний осмотр изоляторов, проверка уплотнителей, монтаж концевых муфт Осмотр оборудования кабельных линий, трассы кабелей, концевые муфты, кабельные колодцы Осмотр, очистка кабельных каналов, туннелей трасс, рихтовка кабелей, проверка заземления Осмотр линий, проверка наличия трещин на опорах, проверка стрелы провеса и расстояния ВЛ, перетяжка болтов Осмотр ВЛ верховые, проверка состояния бандажей, стрел провеса проводов, ремонт опор, ревизия и ремонт разрядников, измерение изоляции падения напряжения нагрева соединителей Выявление скрытых дефектов |
| --- | --- |

4. Условия реализации профессионального модуля

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: электротехника; слесарно-механической мастерской и электромонтажной мастерской.

1. Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- посадочные места по количеству  обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий «плакаты, планшеты, стенды».

Технические средства обучения:

компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа- проектор.

2. Оборудование слесарно-монтажной мастерской:

- посадочные места по количеству  обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- рабочие верстаки, стеллажи;

- слесарный инструмент.

3. Оборудование электромонтажной мастерской:

- рабочие места обучающихся для выполнения общих электромонтажных работ;

- рабочие места обучающихся для выполнения учебных работ по монтажу;

- рабочие места обучающихся для выполнения учебных работ по зарядке и ревизии различных типов светильников;

- рабочие места обучающихся для пайки проводов;

- станки (настольно-сверлильный, заточный);

- электродвигатели   разных типов, исполнения и мощностей;

- набор электромонтажных инструментов;

- приспособления и вспомогательные инструменты;

- машины ручные (электрические и механические);

- заготовки для выполнения электромонтажных работ;

- кабины для электромонтажных работ;

- набор электроизмерительных приборов.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Варварин В.К.  Выбор и наладка электрооборудования - М.:3 изд Инфра-М; Форум, 2018г.

-238 с.

2. Электропривод типовых производственных механизмов: учеб. пособие.-М: Издательство Юрайт. 2018. – 403 с.

Дополнительные источники:

1. Кисаримов Р.А. Наладка электрооборудования. Справочник.-М.: РадиоСофт, 2017г.

2. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ – М.: КноРус, 2016г.

3. Правила устройства электроустановок. 2016г.

4. ГОСТ Р 21.1101- 2009 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации».

5. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. – М., Инфра-М, 2017

Интернет-ресурсы:

1. http://www.electrolibrary.info/books/20lessons.htm"20 Уроков по Электромонтажу Иллюстрированное практическое руководство для начинающих электромонтажников"

2. http://yanviktor.narod.ru/ - Электролаборатория

3. http://energo-argo.narod.ru - "Всё для электрика"

Законы, правила, журналы, паспорта, стандарты, инструкции, справочники и т.д.

-http://almih.narod.ru/lib-en.htm - Всё для электрика. ПУЭ,ПТЭ И ПТБ, ГОСТЫ, ЕСКД, Справочники, книги серии «Библиотека Электромонтёра» и т.д.

- http://stavatv.narod.ru

- http://www.elecab.ru/ - Справочник электрика. Справочники, Нормативы, Форум, Статьи, Новости, Объявления, Поставщики и т.д.

- http://www.butusovnf.ru/archive.html - Электрика для новичков. Сайт Бутузова А.Р.

- http://electricalschool.info/ - Школа для электрика. Электричество для новичков,   Электробезопасность, Справочник электрика, Эл.снабжение, Эл.схемы,  Светотехника, Инструмент электрика, Электромонтаж, Ремонт электрооборудования, Полезные советы, и т.д.

- http://www.v-bazis.ru - Всё от электрике и электромонтаже. Общие сведения, розетки, Электропроводки, Заземление и электробезопасность, Полезные советы и т.д.

- http://gearplier.com - Электричество в быту. Инструменты, Приспособления и приборы, Эл. проводки, Освещение, Установочные устройства, Бытовые эл. приборы, Источники питания, Материалы и т.д. 
- http://protok.ru/ Электрик. Продукция. Статьи. Справочники. Каталоги товаров. Ссылки. Полезные сайты. Каталог сайтов и т.д.

- http://www.electrinpho.ru/ "ЭЛЕКТРИНФО" Документация, ГОСТЫ, СНиП, Оборудование, ТБ и т.д.

- http://www.electro-sila.com/ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ Электромонтажные

работы, Все виды работ и т.д.

-http://elektro.narod.ru "Практическое руководство для электриков и домашних мастеров" Инструкции, Информация, Таблицы ,Безопасность, Заземления, УЗО, Стандарты, Сайты, Форум и т.д.

-http://www.elektromontagnik.ru ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК. Электромонтаж квартир, коттеджей, офисов, жилых домов, производственных зданий и т.д.

-http://www.butusovnf.ru/archive.html - Электрика для новичков. Сайт Бутузова А.Р.

- http://electricalschool.info/ - Школа для электрика. Электричество для новичков,   Электробезопасность, Справочник электрика, Эл.снабжение, Эл.схемы,  Светотехника, Инструмент электрика, Электромонтаж, Ремонт электрооборудования, Полезные советы, и т.д.

- http://www.220-380.ru -Библиотека «Мечта электрика» Розетки и выключатели, Низковольтное оборудование, Кабели и провода, Тёплые полы, кабельные панели, Светильники, Монтажные материалы, лампы и т.д.

- http://www.v-bazis.ru - Всё от электрике и электромонтаже. Общие сведения, розетки, Электропроводки, Заземление и электробезовасность, Полезные советы и т.д.

- http://gearplier.com - Электричество в быту. Инструменты, Приспособления и приборы, Эл. проводки, Освещение, Установочные устройства, Бытовые эл. приборы, Источники питания, Материалы и т.д.

4.3.  Общие требования к организации образовательного процесса

Условие для обучения  по ПМ03.:   изучение  ПМ01., ПМ02. и дисциплин ОП.01-ОП.03.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно – педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие профильного высшего технического образования, опыт работы по специальности.

Требования  к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой.

Инженерно - педагогический состав: наличие профильного высшего технического образования, опыт работы по специальности.

Мастера: наличие профильного среднего технического образования, наличие  4 разряд по профессии.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (Вида профессиональной деятельности)

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе профессионального  модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего и итогового  контроля  демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.

# Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Итоговый контроль  проводится экзаменационной комиссией после обучения по междисциплинарному курсу.

Формы и методы текущего и итогового  контроля по профессиональному модулю разрабатывается образовательным учреждением и доводится до сведения обучающихся

в начале обучения.

Для текущего итогового контроля  образовательными учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС).

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы).

| Результаты (освоение профессиональных компетенций) | Основные показатели результатов подготовки | Формы и методы контроля |
| --- | --- | --- |
| ПК.3.1.Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. | выполнение практической работы №1,2, Выполнение самостоятельной работы №1,2,3 | проверка и анализ практических, самостоятельных и контрольных работы (устный опрос, тестирование) |
| ПК.3.2 Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам | выполнение практической работы №3-11 Выполнение самостоятельной работы №4,5 (составление технологических карт межремонтного обслуживания электрооборудования). | проверка и анализ практических, самостоятельных и контрольных работы (устный опрос, тестирование, проверка технологической карты) |
| ПК.3.3 Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей | Выполнение самостоятельной работы №6; | проверка и анализ практических, самостоятельных и контрольных работы (устный опрос, тестирование, проверка технологической карты) |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - определение функции профессиональной деятельности; - определение способов профессиональной деятельности; - определение условий профессиональной деятельности; - аргументированное и доказательное представление своей точки зрения относительно значимости профессии; - проявление активности при овладении профессии | -интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК2. . Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | - постановка задач исходя из цели - ранжирование способов деятельности - выбор средств, адекватных целям и задачам деятельности - осуществление деятельности в соответствии с задачами | -наблюдение и экспертная оценка деятельности с применением различных методик |
| ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | - определение способов деятельности - выбор средств деятельности - осуществление контроля, оценки и коррекции собственной деятельности по процессу и результатам - выполнение процесса в полном объеме в соответствии с требованиями | -наблюдение и экспертная оценка на практических занятиях, в процессе учебной и производственной практик |
| ОК4. . Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | - выбор источников информации для выполнения профессиональных задач - пользование Интернет-ресурсами, каталогами - анализ информации с точки зрения применимости к профессиональной деятельности - выделение главного - представление информации в доступном для других виде | -наблюдение и экспертная оценка деятельности с применением различных методик |
| ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - решение профессиональных задач с привлечением самостоятельно найденной информации; - оформление результатов самостоятельной работы с использованием ИКТ | -интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 6. . Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в процессе обучения; - выполнение обязанностей в соответствии с ролью в группе; - участие в групповой работе | -наблюдение и экспертная оценка деятельности с применением различных методик |
| ОК7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | - определение способов деятельности при исполнении воинской обязанности; - выбор средств для применения профессиональных знаний при исполнении воинской обязанности (определение профессиональных навыков для использования в процессе исполнения воинской обязанности); - совершенствование физической подготовки | -интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

Оценка лабораторно-практических работ.

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся:

- Правильно определил цель работы;

- Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения экспериментов и измерений;

- Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для эксперимента необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;

- Грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления;

- Эксперимент осуществлял по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся  выполнил требования к оценке "5", но:

- Эксперимент проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;

- Или было допущено два-три недочета;

- Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,

- Или эксперимент проведен не полностью;

- Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся :

- Правильно определил цель работы; работу выполнил правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;

- Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу эксперимента провел с помощью преподавателя; или в ходе проведения эксперимента и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;

- Эксперимент проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей;

- Допустил грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию преподавателя.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся:

- Не определил самостоятельно цель работы; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов;

- Или эксперименты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;

- Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3";

- допущены две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с  оборудованием, которые не может исправить даже по требованию преподавателя.

Оценка тестирования в ходе текущей  аттестации.

Процент выполненных  заданий.

85%-100% -  отлично

65%-85% -  хорошо

50%-65% -  удовлетворительно

0%-50% -  неудовлетворительно

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам  промежуточной аттестации.

«Отлично» - обучающийся правильно ответил на теоретические и практические вопросы. Показал отличные знания в рамках учебного материала. Показал отличные умения и владения навыками применения полученных знаний и умений при выполнении упражнений, иных заданий. Ответил на все дополнительные вопросы.

«Хорошо» - обучающийся с небольшими неточностями ответил на теоретические вопросы, показал хорошие знания в рамках учебного материала. Выполнил с небольшими неточностями практические задания. Показал хорошие умения и владения навыками применения полученных знаний и умений при овладении учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов.

«Удовлетворительно» - обучающийся с существенными неточностями ответил на теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного материала. С существенными неточностями выполнил практические задания. Показал удовлетворительные умения и владения навыками применения полученных знаний и умений при овладении учебного материала. Допустил много неточностей при ответе на дополнительные вопросы

«Неудовлетворительно» - обучающийся при ответе на теоретические вопросы и при

выполнении практических заданий продемонстрировал недостаточный уровень знаний и умений при решении задач в рамках учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов

Приложение 7 к ОППО  19681 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Рассмотрено на МК:

Протокол  1  от   25.10.2022 г.

Председатель МК________/А.С.Васильева/

Утверждаю:

Директор  ГАПОУ СО

"ПТ им.О.В.Терёшкина"                                                                              ___________Ж.А.Бушель

Приказ №_____ от _______г.

Согласовано:

Зам. директора по  МТО и ПО:

________________/Е.М.Новикова/

" 18"  ноября    2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

19681 ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ                                    ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

очное отделение

г. Лесной

2022 г

Программа учебной и производственной практик разработана на основе ФГОС по профессии  19681 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Содержание

| 1 | Паспорт программы учебной и производственной практик | стр 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Учебная и производственная практики по профессиональным модулям | стр. 7 |
| 3 | Квалификационная характеристика в соответствии с ЕКТС | стр 25 |
| 4 | Материально- техническое обеспечение учебной и производственной практик | стр 31 |
| 5 | Контроль и оценка результатов освоения учебной и производственной практик | стр 32 |
| 6 | Критерии оценивания результатов обучения | стр 41 |

- Паспорт  программы

Учебной и производственной практик

- Область применения программы.

- Программа учебной и производственной практик является частью основной программой профессиональной подготовки в соответствии с Профессиональный стандарт 40.048 «Слесарь - электрик», регистрационный номер 185, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 660н в части освоения квалификации электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  основных видов профессиональной деятельности (ВПД):

- Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных предприятий.

- Проверка и наладка электрооборудования.

- Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования

Рабочая программа учебной и производственной практики может быть использована: в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 19681 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

- Цели учебной практики:- формирование у обучающихся первичных практических умений/ опыта деятельности в рамках профессиональных модулей.

- выполнение работ по рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для профессии 19681 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Цели производственной практики: формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций в условиях реального производства.

- Требования к результатам учебной и производственной практик.

В результате прохождения учебной и производственной практик по ВПД обучающийся должен освоить:

| № | ВПД | Профессиональные компетенции |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных предприятий | ПК 1.1.Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации и при проверке его в процессе ремонта. ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. |
| 2 | Проверка и наладка электрооборудования. | ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. ПК 2.3.Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. |
| 3 | Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования | ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправности. |

Общими компетенциями

| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| --- | --- |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) |

4.Формы контроля:

Учебная практика – дифференцированный зачет;

Производственная практика - дифференцированный зачет.

- Количество часов на освоение программы учебной и производственной практик.

Всего 252 часа, в том числе:

Учебная практика – 108 часов

Производственная практика – 144 часа

в рамках освоения ПМ.01 «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных предприятий»:

учебная практика  - 36 часа;

производственная практика  - 36 часов;

в рамках освоения ПМ.02 «Проверка и наладка электрооборудования:

учебная практика -  36 часов;

производственная практика – 36 часов;

в  рамках освоения ПМ.03 «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования»:

учебная практика – 36 часов;

производственная практика – 72 часа

- Учебная и производственная практики по профессиональным модулям

ПМ.01. «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных предприятий».

- Результаты освоения программы учебной и производственной практик.

Результатом освоения программы учебной и производственной практик является сформированные профессиональные компетенции:

| код | Наименование профессиональной компетенции |
| --- | --- |
| ПК1.1. | Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. |
| ПК1.2. | Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. |
| ПК1.3. | Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации и при проверке его в процессе ремонта. |
| ПК 1.4. | Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. |

Иметь практический  опыт:

ПО-1  выполнение слесарных слесарно-сборочных и электромонтажных работ;

ПО-2 проводить подготовительные работы для сборки электрооборудования;

ПО-3 производить сборку по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования.

Уметь:

У-1.1.выполнение ремонта осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей;

У-1.2. выполнение монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций;

У-1.3.выполнение прокладки кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов;

У-1.4. выполнение слесарной и механической обработки в пределах различных классов точности и частоты;

У-1.5. выполнение таких видов работ, как пайка, лужение и другие;

У-1.6. читать электрические схемы различной сложности;

У-1.7. выполнение расчетов и эскизы необходимых при сборке изделия;

У-1.8.выполнение сборки, монтажа и регулировка электрооборудования промышленных предприятий;

У-1.9.выполнение ремонта электрооборудования промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессам;

У-1.10  применение безопасных приемов ремонта.

| Код ПК | Учебная практика –36 часа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование ПК | Виды работ, обеспечивающих формирование ПК | Объем часов | Уровень усвоения | Формат практики | Показатели освоения ПК |
| ПК 1.1. | Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. | - выполнение слесарных работ (разметка, рубка, резка, правка и гибка, опиливание, сверление, нарезание резьбы, и тд) | 6 | 2 | Рассредоточено УПМ (слесарная мастерская) Рассредоточено УПМ (электромонтажная мастерская) | -обоснованный выбор инструмента, приспособлений и материалов |
|  |  | - выполнение электромонтажных работ( оконцевание и соединение жил проводов и кабелей , лужение и пайка, выполнение вспомогательных работ, монтаж электропроводок, Составление и сборка схем управления освещением, - сборка схем включения люминесцентными лампами с ПРА и ЭПРА -монтаж электропроводок -монтаж аппаратуры управления -сборка схем управления двигателями | 12 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -правильная организация рабочего места |
|  |  |  |  |  |  | -соблюдение требований безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ -правильность выполнения слесарной и механической обработки -демонстрация навыков сборки, пригонки пайки, лужения. |
| ПК 1.2. | Изготовлять приспособления для сборки и ремонта | - изготовление приспособлений для пайки -изготовление приспособлений для разборки -изготовление различных крепежных элементов для монтажа | 6 | 2 | Рассредоточено УПМ (электромонтажная мастерская) | --обоснованный выбор инструмента, приспособлений и материалов ; -демонстрация навыков выполнения работ в пределах различных классов точности и чистоты |
| ПК 1.3 | выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации и при проверке его в процессе ремонта | -выявление и устранения неисправностей в осветительных установках -ремонт элементов осветительных электроустановок -выявление и ремонт неисправностей пускорегулирующей аппаратуре - разборка и дефектация электрических машин - выявление и устранение неисправностей маломощных трансформаторов (однофазных) | 6 | 2 | Рассредоточено УПМ (электромонтажная мастерская) | -демонстрация навыков правильной эксплуатации электрооборудования; -демонстрация навыков определения неисправностей в работе электрооборудования; -демонстрация навыков разборки и сборки узлов и механизмов, оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных предприятий -соблюдение ТБ при ремонте электрооборудования |
| ПК 1.4 | Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. | - составление дефектные ведомостей на выше перечисленное электрооборудование | 4 | 2 | Рассредоточено УПМ (электромонтажная мастерская) | -изложение последовательности дефектации электрооборудования; -демонстрация навыков составления и чтения технологических карт на ремонт электрооборудования; |
| Дифференцированный зачет |  |  | 2 |  |  |  |

| Код ПК | Производственная практика- 36 часов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование ПК | Виды работ, обеспечивающих формирование ПК | Объем часов | Уровень усвоения | Формат практики | Показатели освоения ПК |
| ПК 1.1. | Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. | -выполнение слесарных работ; -выполнение слесарно-сборочных работ; -выполнение электромонтажных работ; - разборка-сборка светильников, щитков; -выполнение прокладки кабеля, проводов и тросов; -монтажа воздушных линий | 6 | 3 | Рассредоточено в подразделениях ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор | -пользоваться слесарным инструментом и приспособлениями; - выбирать марки и типы материалов; - выбирать режимы обработки по заданным параметрам; -экономить расход материалов и электроэнергии, бережно обращаться с инструментами, аппаратурой и оборудованием; - применять безопасные приемы работы; -соблюдать требования безопасности труда; -читать рабочие чертежи обрабатываемых деталей различной сложности; - умение находить, выбирать рациональное зерно, конструировать |
| ПК 1.2. | Изготовлять приспособления для сборки и ремонта | - изготовление приспособлений для сборки и ремонта электрооборудования при необходимости -проведение подготовительных работ для сборки электрооборудования | 6 | 3 | Рассредоточено в подразделениях ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор | Умение изготовлять приспособления для сборки и ремонта |
| ПК 1.3. | Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации и при проверке его в процессе ремонта | - выявление и устранение дефектов осветительных электроустановок; - выявление и устранение дефектов пускорегулирующей аппаратуре до 1000В; - выявление и устранение дефектов электрических машин; -выявление и устранение дефектов распределительных устройствах свыше 1000В, силовых трансформаторах; - устранение дефектов воздушных и кабельных линий; | 18 | 3 | Рассредоточено в подразделениях ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор | -безаварийность, правильность и качество выполнения : монтажа и ремонта проводок внутри зданий и снаружи различными способами; -выполнения монтажа и ремонта кабельных и воздушных линий; - выполнение монтажа и ремонта линий освещения; -выполнения монтажа и ремонта пускорегулирующей аппаратуры; - выполнение монтажа и ремонта электродвигателей; - умение пользоваться приборами, шаблонами, образцами; Соблюдение последовательности и методики выявления и устранения дефектов во время эксплуатации электрооборудования и при его ремонте |
| ПК 1.4 | Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. | -составление дефектных ведомостей на электрооборудование | 4 | 3 | Рассредоточено в подразделениях ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» | Умение соблюдать общепринятые формы и правила составления дефектных ведомостей, соблюдать алгоритм заполнения ведомостей |
| Дифференцированный зачет |  |  | 2 |  |  |  |

ПМ 02. ««Проверка и наладка электрооборудования».

Результатом освоения программы учебной и производственной практик является сформированные профессиональные компетенции:

| код | Наименование профессиональной компетенции |
| --- | --- |
| ПК 2.1. | Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. |
| ПК 2.2. | .Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала |
| ПК 2.3. | Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. |

Иметь практический опыт:

ПО-2.1 заполнения технологической документации;

ПО-2.2. работы с измерительными приборами, средствами измерения, стендами;

Уметь:

У-2.1.- выполнение испытаний и наладку осветительных электроустановок;

У-2.2.- проведение электрических измерений, снимать показания приборов

У-2.3.- проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям

Содержание учебной и производственной практик

| Код ПК | Учебная практика -36 часов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование ПК | Виды работ, обеспечивающих формирование ПК | Объём часов | Уровень усвоения | Формат практики |  |
| ПК 2.1 | Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. | -выполнение проведение профилактических осмотров ПРА, выполнений операций по проверке аппаратов после ремонта; - сборка и наладка схем включения электродвигателей при помощи магнитных пускателей ПМЕ ,ПМП, автоматических выключателей, пусковых кнопок; - монтаж и наладка светильников люминесцентными лампами и лампами накаливания и т.д.; -Монтаж и наладка осветительных щитков ЩО, ОЩВ; - выявление неисправностей в релейно-контактных цепях ( прозвонка эл.цепей); - выполнение и чтения и сборки электрических схем различной сложности | 12 | 2 | Рассредоточено УПМ (электромонтажная мастерская ) | обоснованный выбор инструментов, оборудования, материалов; -проверка принимаемого в эксплуатацию электрооборудования на соответствие чертежам и схемам; - проверка соответствия принимаемого электрооборудования в эксплуатацию техническим условиям; -демонстрация навыков работы с технологической документацией; -выполнение технологического процесса приемки в эксплуатацию отремонтированного электрооборудования и включение его в работу; -соблюдение техники безопасности при выполнении работ |
| ПК 2.2 | Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала | -выполнение профилактических осмотров и проверки ПРА; - выполнение проведения осмотров электродвигателей и пробный пуск их; -выполнение проверки и испытаний и наладке осветительных электроустановок; -выполнение определения дефектов в трансформаторах малой мощности (однофазные) и испытания их | 18 | 2 | Рассредоточено УПМ (электромонтажная мастерская ) | обоснованный выбор приборов, оборудования для проведения испытаний, пробного пуска машин; -обоснованный выбор технико-технологических параметров электрооборудования для проведения испытаний и пробного пуска машин; -соблюдение правильной последовательности выполнения рабочих операций при испытаниях и пробном пуске электрических машин; -соблюдение правил и норм проведения испытаний; -проведение своевременных и правильных снятий показаний приборов; -соблюдение техники безопасности при выполнении испытаний и пробном пуске электрических машин |
| ПК 2.3 | Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. | - ознакомление с технической документацией и инструкциями на ТО и ремонт эл.измерительных приборов; -выполнение осмотров эл.измерительных приборов; -подключение приборов, согласно схем; -монтаж приборов различных систем; -измерение напряжения, токов, сопротивления АВОметром; - монтаж и наладка электросчетчиков; -подключение однофазных электросчетчиков; -измерение сопротивления изоляции электрических машин и аппаратов и электропроводок с использованием мегомметров | 4 | 2 | Рассредоточено УПМ (электромонтажная мастерская ) | _ выполнение подключения и регулировка контрольно-измерительных приборов; -демонстрация навыков по обслуживанию контрольно-измерительных приборов; -соблюдение техники безопасности при работе с контрольно-измерительными приборами |
| Дифференцированный зачет |  |  | 2 |  |  |  |

| Код ПК | Производственная практика -36 часа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование ПК | Виды работ, обеспечивающих формирование ПК | Объем часов | Уровень усвоения | Формат практики | Показатели освоения ПК |
| ПК 2.1. | Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. | - участие в выполнении проверке электрооборудования металлообрабатывающих станков, насосов, крановых механизмов, вентиляторов, компрессоров; - проведение анализа электрических схем перечисленного эл.оборудования; | 12 | 3 | Рассредоточено в подразделениях ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» | обоснованный выбор инструментов, оборудования, материалов; -проверка принимаемого в эксплуатацию электрооборудования на соответствие чертежам и схемам; - проверка соответствия принимаемого электрооборудования в эксплуатацию техническим условиям; -демонстрация навыков работы с технологической документацией; -выполнение технологического процесса приемки в эксплуатацию отремонтированного электрооборудования и включение его в работу; -соблюдение техники безопасности при выполнении работ |
| ПК 2.2 | Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала | - участие в выполнении проверки электродвигателей на холостом ходу и под нагрузкой; - участие в испытаниях трансформаторов напряжения, тока и силовых трансформаторов | 12 | 3 | Рассредоточено в подразделениях ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» | обоснованный выбор приборов, оборудования для проведения и испытаний, пробного пуска машин; -обоснованный выбор технико-технологических параметров электрооборудования для проведения испытаний и пробного пуска машин; -соблюдение правильной последовательности выполнения рабочих операций при испытаниях и пробном пуске электрических машин; -соблюдение правил и норм проведения испытаний; -проведение своевременных и правильных снятий показаний приборов; -соблюдение техники безопасности при выполнении испытаний и пробном пуске электрических машин |
| ПК 2.3 | Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. | -участие в монтаже и подключению контрольно -измерительных приборов; - настройка и регулировка контрольно-измерительных приборов и приспособлений; -выполнение монтажа заземления контрольно-измерительных приборов; | 10 | 3 | Рассредоточено в подразделениях ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» | _ выполнение подключения и регулировка контрольно-измерительных приборов; -демонстрация навыков по обслуживанию контрольно-измерительных приборов; -соблюдение техники безопасности при работе с контрольно-измерительными приборами |
| Дифференцированный зачет |  |  | 2 |  |  |  |

ПМ 03 «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования»

Результатом освоения программы учебной и производственной практик является сформированные профессиональные компетенции:

| Код | Наименование профессиональной компетенции |
| --- | --- |
| ПК 3.1 | Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. |
| ПК 3.2. | Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам. |
| ПК 3.3. | Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправности. |

Иметь практический опыт:

ПО-3.-1 - выполнять работы по техническому обслуживанию электрооборудования промышленных организаций:

-осветительных электроустановок;

-кабельных линий;

-воздушных линий;

-пускорегулирующей аппаратуры;

- трансформаторов и трансформаторных подстанций;

- электрических машин;

- распределительных устройств.

ПО-3.-2. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонта, в случае обнаружения его неисправности.

Уметь:

У-3.1 разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования;

У-3.2 проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии графиком;

У-3.3 проводить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования;

У-3.4 оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их;

У-3.5 устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла;

У-3.6 производить межремонтное обслуживание электродвигателей;

Содержание учебной и производственной практик

| Код ПК | Учебная практика-36 часов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование ПК | Виды работ, обеспечивающих формирование ПК | Объем часов | Уровень усвоения | Формат практики | Показатели освоения ПК |
| ПК 3.1 | Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. | - участие в проведение осмотров: осветительных установок, кабельных линий, воздушных линий, ПРА до 1000В, электрических машин, трансформаторов, распределительных устройств и трансформаторных подстанциях; - проверка контрольно-измерительных приборов; -проведение измерений и испытаний при осмотрах; | 12 | 2 | Рассредоточено УПМ (электромонтажная мастерская ) | соблюдение графика ТО; -демонстрация качества осмотров электрооборудования; -выявление характера неисправностей в соответствии ТУ; -выявление степени износа металлических и пластмассовых деталей электрооборудования в соответствии с ТУ; -соблюдение выявления дефектов в работе электрооборудования в соответствии с технологическими инструкциями; -соблюдение требований безопасности при выполнении осмотров электрооборудования в соответствии с инструкциями |
| ПК 3.2 | Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам | - участие в техническом обслуживании осветительных электроустановок; - участие в техническом обслуживании кабельных и воздушных линий; - участие в техническом обслуживании электроизмерительных приборов; - участие в техническом обслуживании пускорегулирующей аппаратуры; - участие в техническом обслуживании электрических машин; - участие в техническом обслуживании распределительных устройств; - участие в техническом обслуживании электрооборудования металлорежущих станков; - участие в техническом обслуживании прессов ,сварочных установок | 12 | 2 | Рассредоточено УПМ (электромонтажная мастерская ) | выбор инструментов для обслуживания электрооборудования в соответствии с видом и характером работ; -соблюдение своевременности, последовательности, качества выполнения работ по техническому обслуживанию в соответствии с технической документацией; - выполнение работ по техническому обслуживанию электрооборудования в технологических карт; -соблюдение требований безопасности при выполнении технического обслуживания в соответствии с инструкциями соответствии с содержанием |
| ПК 3.3 | Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправности. | - участие в выявление неисправностей и в замене электрооборудовании выше перечисленном. | 10 | 2 | Рассредоточено УПМ (электромонтажная мастерская ) | соблюдение требований к составлению дефектной ведомости с указание6м деталей и узлов, не подлежащих ремонту; -демонстрация навыков выявления электрооборудования, не подлежащего ремонту; -демонстрация работы электрооборудования после замены, не подлежащего ремонту; -демонстрация работы электрооборудования после замены неисправных деталей; -соблюдение требований безопасности при выполнении замены электрооборудования в соответствии с инструкциями |
| Дифференцированный зачет |  |  | 2 |  |  |  |

| Код ПК | Производственная практика -72 часа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование ПК | Виды работ, обеспечивающих формирование ПК | Объем часов | Уровень усвоения | Формат практики | Показатели освоения ПК |
| ПК 3.1 | Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. | - проведение осмотров: осветительных установок, кабельных линий, воздушных линий, ПРА до 1000В, электрических машин, трансформаторов, распределительных устройств и трансформаторных подстанциях; -проверка контрольно-измерительных приборов; -проведение измерений и испытаний при осмотрах; | 18 | 3 | Рассредоточено в подразделениях ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» | соблюдение графика ТО; -демонстрация качества осмотров электрооборудования; -выявление характера неисправностей в соответствии ТУ; -выявление степени износа металлических и пластмассовых деталей электрооборудования в соответствии с ТУ; -соблюдение выявления дефектов в работе электрооборудования в соответствии с технологическими инструкциями; -соблюдение требований безопасности при выполнении осмотров электрооборудования в соответствии с инструкциями |
| ПК 3.2 | Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам | - техническое обслуживание осветительных электроустановок; - техническое обслуживание кабельных и воздушных линий; - техническое обслуживание электроизмерительных приборов; - техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры; - в техническое обслуживание электрических машин; - техническое обслуживание распределительных устройств; - техническое обслуживание электрооборудования металлорежущих станков; - техническое обслуживание прессов ,сварочных установок, вентиляторов, компрессоров | 36 | 3 | Рассредоточено в подразделениях ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» | выбор инструментов для обслуживания электрооборудования в соответствии с видом и характером работ; -соблюдение своевременности, последовательности, качества выполнения работ по техническому обслуживанию в соответствии с технической документацией; - выполнение работ по техническому обслуживанию электрооборудования в соответствии с содержанием технологических карт; -соблюдение требований безопасности при выполнении технического обслуживания в соответствии с инструкциями |
| ПК 3.3 | Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправности. | - выявление неисправностей и в замене электрооборудовании выше перечисленном. | 16 | 3 | Рассредоточено в подразделениях ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» | соблюдение требований к составлению дефектной ведомости с указание6м деталей и узлов, не подлежащих ремонту; -демонстрация навыков выявления электрооборудования, не подлежащего ремонту; -демонстрация работы электрооборудования после замены, не подлежащего ремонту; -демонстрация работы электрооборудования после замены неисправных деталей; -соблюдение требований безопасности при выполнении замены электрооборудования в соответствии с инструкциями |
| Дифференцированный зачет |  |  | 2 |  |  |  |

3.  Квалификационная  характеристика в соответствии с ЕКТС

3-й разряд

Характеристика работ.

Выполнение несложных работ на ведомственных электростанциях, трансформаторных

электроподстанциях с полным их отключением от напряжения оперативных переключений в электросетях, ревизией трансформаторов, выключателей, разъединителей и приводов к ним без разборки конструктивных элементов.  Регулирование нагрузки электрооборудования,

установленного на  обслуживаемом участке. Ремонт, зарядка и установка взрывобезо-

пасной  арматуры. Разделка, сращивание, изоляция и пайка проводов напряжением свыше

1000 В. Обслуживание и ремонт солнечных и ветровых энергоустановок мощностью свыше

50 кВт. Участие в ремонте, осмотрах и техническом обслуживании электрооборудования с выполнением работ по разборке, сборке, наладке и обслуживанию электрических приборов, электромагнитных, магнитоэлектрических и электродинамических систем. Ремонт транс-

форматоров, переключателей, реостатов, постов управления, магнитных пускателей, контакторов и другой несложной аппаратуры. Выполнение отдельных сложных ремонтных

работ под руководством электромонтеров более высокой квалификации. Выполнение такелажных операций с применением кранов и других грузоподъемных машин. Участие в прокладке кабельных трасс и проводки. Заряд аккумуляторных батарей. Окраска наружных частей приборов и оборудования.  Реконструкция электрооборудования.  Обработка по чертежу изоляционных материалов: текстолита, гетинакса,  фибры и т.п. Проверка марки-

ровки простых монтажных и принципиальных схем. Выявление и устранение отказов, неисправностей и повреждений электрооборудования с простыми схемами включения.

Должен знать:

основы электротехники, сведения о постоянном  и переменном токе в объеме выполняемой работы; принцип действия и устройство обслуживаемых электродвигателей, генераторов, аппаратуры распределительных устройств, электросетей и электроприборов, масляных выключателей, предохранителей, контакторов, аккумуляторов, контроллеров, ртутных и кремниевых выпрямителей и другой электроаппаратуры и электроприборов; конструкцию и назначение пусковых и регулирующих устройств; приемы и способы замены, сращивания и пайки проводов высокого напряжения; безопасные приемы работ, последовательность разборки, ремонта и монтажа электрооборудования; обозначения выводов обмоток электрических машин, припои и флюсы; проводниковые и электроизоляционные материалы и их основные характеристики, и квалификацию; устройство и назначение простого и средней сложности контрольно-измерительного инструмента и приспособлений; способы замера электрических величин; приемы нахождения и устранения неисправностей в электросетях; правила прокладки кабелей в помещениях, под землей и на подвесных тросах;

правила техники безопасности в объеме квалификационной группы III.

Примеры работ.

1. Амперметры и вольтметры электромагнитной и магнитоэлектрической систем –

проверка в специальных условиях.

2. Аппаратура пускорегулирующая: реостаты, магнитные пускатели, пусковые ящики

и т.п. -разборка, ремонт и сборка с зачисткой подгоревших контактов, щеток или смена их.

3. Аппаратура пусковая магнитных станций, прокатных станов, разборка, ремонт и сборка.

4. Аппараты тормозные и конечные выключатели – ремонт и установка.

5. Воронки, концевые муфты – разделка и монтаж  на кабеле.

6. Выпрямители селеновые – проверка и ремонт.

7. Кабели – проверка состояния  изоляции мегомметром.

8. Контроллеры станций управления буровой установки – проверка, ремонт, сборка и

установка.

9. Подшипники скольжения электродвигателей – смена, заливки.

10. Провода кабелей электропитания – подводка к станку в газовой трубе.

11. Реле промежуточного авторегулятора – проверка и замена.

12. Реклама световая – монтаж.

13. Рубильник, разъединители – регулирование контактов на одновременное включение

и отключение.

14. Щиты силовой или осветительной сети со сложной схемой (более восьми групп) –

изготовление и установка.

15. Электродвигатели асинхронные с фазовым ротором мощностью до 500 кВт –

разборка и сборка.

16. Электродвигатели короткозамкнутые мощностью до 1000 кВт – разборка и сборка.

17. Электродвигатели взрывобезопасного исполнения мощностью до 50 кВт – разборка,

ремонт и сборка.

18. Электроинструмент – разборка, ремонт и сборка.

19. Якоря, магнитные катушки, щеткодержатели электромашин – ремонт и замена.

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация программы  предполагает наличие учебной: слесарно-механической мастерской и электромонтажной мастерской.

1. Оборудование слесарно-монтажной мастерской:

- посадочные места по количеству  обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- рабочие верстаки с слесарными тисами,  стеллажи, стол ОТК;

- слесарный инструмент.

-заточной станок;

-сверлильные станки;

-кондукторы и УСП;

-инструкционное карты по теме «слесарная обработка»

2. Оборудование электромонтажной мастерской:

- рабочие места обучающихся для выполнения общих электромонтажных работ;

- рабочие места обучающихся для выполнения учебных работ по монтажу;

- рабочие места обучающихся для выполнения учебных работ по зарядке и ревизии различных типов светильников;

- рабочие места обучающихся для пайки проводов;

- станки (настольно-сверлильный, заточный);

- электродвигатели   разных типов, исполнения и мощностей;

- набор электромонтажных инструментов;

- приспособления и вспомогательные инструменты;

- машины ручные (электрические и механические);

- заготовки для выполнения электромонтажных работ;

- кабины для электромонтажных работ;

- набор электроизмерительных приборов.

- различные виды контакторов; пульты кнопочные, реле электротепловые;

-электроустановочные изделия: выключатели, розетки, патроны;

- маломощные трансформаторы;

-панели управления металлорежущих станков;

-намоточный станок CНР-05-М;

-инструкционные карты;

-электроплакатницы с плакатами.

4 Материально- техническое обеспечение учебной и производственной практик

Реализация программы  предполагает наличие учебной: слесарно-механической мастерской и электромонтажной мастерской.

1. Оборудование слесарно-монтажной мастерской:

- посадочные места по количеству  обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- рабочие верстаки с слесарными тисами,  стеллажи, стол ОТК;

- слесарный инструмент.

-заточной станок;

-сверлильные станки;

-кондукторы и УСП;

-инструкционное карты по теме «слесарная обработка»

2. Оборудование электромонтажной мастерской:

- рабочие места обучающихся для выполнения общих электромонтажных работ;

- рабочие места обучающихся для выполнения учебных работ по монтажу;

- рабочие места обучающихся для выполнения учебных работ по зарядке и ревизии различных типов светильников;

- рабочие места обучающихся для пайки проводов;

- станки (настольно-сверлильный, заточный);

- электродвигатели   разных типов, исполнения и мощностей;

- набор электромонтажных инструментов;

- приспособления и вспомогательные инструменты;

- машины ручные (электрические и механические);

- заготовки для выполнения электромонтажных работ;

- кабины для электромонтажных работ;

- набор электроизмерительных приборов.

5. Контроль и оценка результатов освоения учебной и производственной практик.

Контроль и оценка результатов освоения учебной  практики осуществляется мастером производственного обучения в форме дифференциального зачета  по каждому модулю.

Модуль ПМ.01 «Сборка, монтаж и регулировка узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных предприятий» ( вида профессиональной деятельности)

| Профессиональные компетенции | Показатели оценки результатов |  | Формы и методы контроля и оценки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей, узлов различной сложности процесса сборки | - выбирать марки и типы материалов; - выбирать режимы обработки по заданным параметрам; -экономить расход материалов и электроэнергии, бережно обращаться с инструментами, аппаратурой и оборудованием; - применять безопасные приемы работы; -соблюдать требования безопасности труда; -читать рабочие чертежи обрабатываемых деталей различной сложности; - умение находить, выбирать рациональное зерно, конструировать |  | - наблюдение деятельности и результатов при выполнении практических работ; -анализ и оценка выполнения практического задания - оценка ответов при устных и индивидуальных опросах -характеристика с производственной практики |  |
| ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта | Умение изготовлять приспособления для сборки и ремонта |  | - наблюдение деятельности и результатов при выполнении практических работ; -анализ и оценка выполнения практического задания - оценка ответов при устных и индивидуальных опросах -характеристика с производственной практики |  |
| ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта | - безаварийность, правильность и качество выполнения : монтажа и ремонта проводок внутри зданий и снаружи различными способами; -выполнения монтажа и ремонта кабельных и воздушных линий; - выполнение монтажа и ремонта линий освещения; -выполнения монтажа и ремонта пускорегулирующей аппаратуры; - выполнение монтажа и ремонта электродвигателей; - умение пользоваться приборами, шаблонами, образцами; Соблюдение последовательности и методики выявления и устранения дефектов во время эксплуатации электрооборудования и при его ремонте |  | - наблюдение деятельности и результатов при выполнении практических работ; -анализ и оценка выполнения практического задания - оценка ответов при устных и индивидуальных опросах -характеристика с производственной практики |  |
| ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования |  | Умение соблюдать общепринятые формы и правила составления дефектных ведомостей, соблюдать алгоритм заполнения ведомостей |  | - наблюдение деятельности и результатов при выполнении практических работ; -анализ и оценка выполнения практического задания - оценка ответов при устных и индивидуальных опросах -характеристика с производственной практики |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умение

| Результаты (освоенные компетенции) | Основные показатели результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Проявление чувства ответственности за качество выполняемой работы по монтажу, обслуживанию и ремонту электрооборудования, соблюдение норм и правил, повышение профессиональной культуры. | интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы; -экспертная оценка участия в конкурсах, олимпиадах; -экспертная оценка прохождения практики |
| ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | Рациональность организации собственной деятельности, отслеживание последних достижений в данной области, проявление творчества и рационализма. | наблюдение и оценка выполнения практических работ; - виды работ на производственной практики; -оценка прохождения практики |
| ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Соответствие деятельности рабочей ситуации, аргументированность, умение осуществлять самоконтроль, нести ответственность за результаты своей работы | наблюдение и оценка выполнения практических работ; -интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося при освоении образовательной программы |
| ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | Умение осуществлять поиск необходимой информации с помощью Интернет-сообщества, справочной и учебной литературы, скорость и точность поиска | - наблюдение и оценка оперативности поиска информации; Наблюдение и оценка владения способами поиска информации |
| ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | Умение рационально пользоваться информационно-коммуникационными средствами, скорость и аргументированность выбора источников информации, ответственность за выбор. | Наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ |
| ОК6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | Умение работать в составе бригады, с руководством, с клиентами, коммуникативность, инициативность, умение выслушивать чужое мнение и приходить к согласию | - наблюдение и оценка использованиям коммуникации при освоении образовательной программы; -наблюдение и оценка прохождения производственной практики; - характеристика с производственной практики |

Модуль ПМ.02 «Проверка и наладка электрооборудования» (вида профессиональной деятельности)

| Профессиональные компетенции | Показатели оценки результатов | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу | -обоснованный выбор инструментов, оборудования, материалов; -проверка принимаемого в эксплуатацию электрооборудования на соответствие чертежам и схемам; - проверка соответствия принимаемого электрооборудования в эксплуатацию техническим условиям; -демонстрация навыков работы с технологической документацией; -выполнение технологического процесса приемки в эксплуатацию отремонтированного электрооборудования и включение его в работу; -соблюдение техники безопасности при выполнении работ | -Наблюдение деятельности и результатов при выполнении практических работ; -Наблюдение и оценка прохождения производственной практики -оценка результатов тестирования -оценка ответов при проведении устных и индивидуальных опросов -характеристика с производственной практики |
| ПК 2.2.Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала | - обоснованный выбор приборов, оборудования для проведения испытаний, пробного пуска машин; -обоснованный выбор технико-технологических параметров электрооборудования для проведения испытаний и пробного пуска машин; -соблюдение правильной последовательности выполнения рабочих операций при испытаниях и пробном пуске электрических машин; -соблюдение правил и норм проведения испытаний; -проведение своевременных и правильных снятий показаний приборов; -соблюдение техники безопасности при выполнении испытаний и пробном пуске электрических машин | -Наблюдение деятельности и результатов при выполнении практических работ; -Наблюдение и оценка прохождения производственной практики -оценка результатов тестирования -оценка ответов при проведении устных и индивидуальных опросов -характеристика с производственной практики |
| ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты | _ выполнение подключения и регулировка контрольно-измерительных приборов; -демонстрация навыков по обслуживанию контрольно-измерительных приборов; -соблюдение техники безопасности при работе с контрольно-измерительными приборами | -Наблюдение деятельности и результатов при выполнении практических работ; -Наблюдение и оценка прохождения производственной практики -оценка результатов тестирования -оценка ответов при проведении устных и индивидуальных опросов -характеристика с производственной практики -Наблюдение деятельности и результатов при выполнении практических работ; -Наблюдение и оценка прохождения производственной практики -оценка результатов тестирования -оценка ответов при проведении устных и индивидуальных опросов -характеристика с производственной практики |

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК.1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - активность, инициативность, самостоятельность в процессе освоения профессиональной деятельности; -результативное участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах - наличие положительных отзывов от наставника, бригадира | -интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы; -экспертная оценка участия в конкурсах, олимпиадах; -экспертная оценка прохождения практики |
| ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | - правильная последовательность выполнения действий практических работ во время учебной, производственной практики в соответствии с инструкциями, указаниями, технологическими картами и т. д.; -обоснованность выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач при проверке и наладке электрооборудования | -наблюдение и оценка выполнения практических работ; - виды работ на производственной практики; -оценка прохождения практики |
| ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | -адекватность оценки рабочей ситуации в соответствии с поставленными целями и задачами; - самоанализ и корректировка результатов собственной работы; -полнота представлений за последствия некачественно и несвоевременно выполненной работы | -наблюдение и оценка выполнения практических работ; -интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося при освоении образовательной программы |
| ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | -демонстрация оперативности поиска необходимой информации, обеспечивающей наиболее быстрое, полное и эффективное выполнение профессиональных задач; -владение различными способами поиска информации; - демонстрация адекватности оценки полезности информации; | - наблюдение и оценка оперативности поиска информации; Наблюдение и оценка владения способами поиска информации |
| ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | -демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; -работа с различными прикладными программами | Наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ |
| ОК6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | -степень развития и успешности применения коммуникационных способностей на практике (в общении с сокурсниками, ИПР ОУ, потенциальными работодателями в ходе обучения) -полнота понимания и четкость представлений того, что успешность и результативность выполненной работы зависит от согласованности действий всех участников команды работающих; -владение способами бесконфликтного общения и саморегуляции в коллективе | - наблюдение и оценка использованиям коммуникации при освоении образовательной программы; -наблюдение и оценка прохождения производственной практики; - характеристика с производственной практики |

Модуль ПМ.03. «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования»

| Профессиональные компетенции | Показатели оценки результатов | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования | -соблюдение графика ТО; -демонстрация качества осмотров электрооборудования; -выявление характера неисправностей в соответствии ТУ; -выявление степени износа металлических и пластмассовых деталей электрооборудования в соответствии с ТУ; -соблюдение выявления дефектов в работе электрооборудования в соответствии с технологическими инструкциями; -соблюдение требований безопасности при выполнении осмотров электрооборудования в соответствии с инструкциями | -наблюдение и оценка деятельности и результатов выполнения практических заданий; -наблюдение и оценка прохождения производственной практики; -характеристика с производственной практики; |
| ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам | -выбор инструментов для обслуживания электрооборудования в соответствии с видом и характером работ; -соблюдение своевременности, последовательности, качества выполнения работ по техническому обслуживанию в соответствии с технической документацией; - выполнение работ по техническому обслуживанию электрооборудования в соответствии с содержанием технологических карт; -соблюдение требований безопасности при выполнении технического обслуживания в соответствии с инструкциями | наблюдение и оценка деятельности и результатов выполнения практических заданий; -наблюдение и оценка прохождения производственной практики; -характеристика с производственной практики; |
| ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправности | -соблюдение требований к составлению дефектной ведомости с указание6м деталей и узлов, не подлежащих ремонту; -демонстрация навыков выявления электрооборудования, не подлежащего ремонту; -демонстрация работы электрооборудования после замены, не подлежащего ремонту; -демонстрация работы электрооборудования после замены неисправных деталей; -соблюдение требований безопасности при выполнении замены электрооборудования в соответствии с инструкциями | наблюдение и оценка деятельности и результатов выполнения практических заданий; -наблюдение и оценка прохождения производственной практики; -характеристика с производственной практики; |

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата |  | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | активность, инициативность, самостоятельность в процессе освоения профессиональной деятельности; -результативное участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах - наличие положительных отзывов от наставника, бригадира |  | интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы; -экспертная оценка участия в конкурсах, олимпиадах; -экспертная оценка прохождения практики |
| ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | - правильная последовательность выполнения действий практических работ во время учебной, производственной практики в соответствии с инструкциями, указаниями, технологическими картами и т. д.; -обоснованность выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач при проверке и наладке электрооборудования |  | наблюдение и оценка выполнения практических работ; - виды работ на производственной практики; -оценка прохождения практики |
| ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | адекватность оценки рабочей ситуации в соответствии с поставленными целями и задачами; - самоанализ и корректировка результатов собственной работы; -полнота представлений за последствия некачественно и несвоевременно выполненной работы |  | наблюдение и оценка выполнения практических работ; -интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося при освоении образовательной программы |
| ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | -демонстрация оперативности поиска необходимой информации, обеспечивающей наиболее быстрое, полное и эффективное выполнение профессиональных задач; -владение различными способами поиска информации; - демонстрация адекватности оценки полезности информации; |  | - наблюдение и оценка оперативности поиска информации; Наблюдение и оценка владения способами поиска информации |
| ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; -работа с различными прикладными программами |  | Наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ |
| ОК6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | -степень развития и успешности применения коммуникационных способностей на практике (в общении с сокурсниками, ИПР ОУ, потенциальными работодателями в ходе обучения) -полнота понимания и четкость представлений того, что успешность и результативность выполненной работы зависит от согласованности действий всех участников команды работающих; -владение способами бесконфликтного общения и саморегуляции в коллективе |  | - наблюдение и оценка использованиям коммуникации при освоении образовательной программы; -наблюдение и оценка прохождения производственной практики; - характеристика с производственной практики |

6.  Критерии оценивания результатов обучения

| Оценка | Качество учебно-производственных работ | Производительность труда | Владение приемами и способами выполнения учебно-производственных работ | Соблюдение требований безопасности, организации труда и технологической дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка «5» | выполнение работ в полном соответствии с техническими требованиями к качеству | Выполнение и перевыполнение ученических норм времени (выработки) | Уверенное и точное владение приемами и способами работы; самостоятельное выполнение работ с применением основных приемов и способов работы; Самоконтроль за выполнением трудовых операций | Полное соблюдение требований безопасности и организации труда |
| Оценка «4» | Выполнение работ в соответствии с техническими требованиями с несущественными ошибками, исправляемыми самостоятельно | Выполнение норм времени (выработки) | Владение приемами и способами работы (возможны отдельные несущественные ошибки, исправляемые самостоятельно) ; самостоятельное выполнение работ и их контроль ( возможно несущественная помощь мастера); самоконтроль за выполнением трудовых действий | Достаточное соблюдение требований безопасности и организации труда |
| Оценка «3» | Выполнение работ в основном соответствии с техническими требованиями с несущественными ошибками, исправляемыми с помощью мастера | Выполнение норм времени (выработки); допускается незначительное отклонение (не более 10%) | Недостаточно уверенное владение приемами и способами работы; недостаточно самостоятельное выполнение работ с несущественными ошибками в приемах и способах, исправляемых с помощью мастера; затруднения в процессе самоконтроля (требуется помощь мастера) | Удовлетворительное соблюдение требований безопасности и организации труда |
| Оценка «2» | Выполнение работ в несоответствии с техническими требованиями с существенными ошибками (неисправимый брак) | Невыполнение норм выработки | Неточное выполнение приёмов и качества продукции, неумение осуществлять самоконтроль. Несоблюдение технических и технологических требований, приводящих к браку | Нарушение трудовой дисциплины, ошибки в организации рабочего места, нарушение охраны труда |

Приложение 8 к ОППО  19681 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Утверждаю:

Директор  ГАПОУ СО

"ПТ им.О.В.Терёшкина"                                                                              ___________Ж.А.Бушель

Приказ №_____ от _______г.

Рассмотрено на МК:

Протокол  1  от   25.10.2022 г.

Председатель МК________/А.С.Васильева/

Согласовано:

Работодатель:

ФГУП "Комбинат   "Электрохимприбор"

Ф.И.О. представителя работодателя

________________/Э.А.Оганов/

Должность:___начальник  цеха (007)

"____"   ________      2022 г.

Согласовано:

Зам. директора по  МТО и ПО:

________________/Е.М.Новикова/

" ______"  _________ 2022 г.

ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

# ПО   ОСНОВНОЙ    ПРОГРАММЕ     ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО         ОБУЧЕНИЯ-             ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

19681 ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ                                    ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Форма обучения очная

Квалификация (и) выпускника

Токарь 3 разряда

г. Лесной

2022 г.

Билет № 1

- Чтение чертежей

- Требования к содержанию рабочего места

- Собрать схему подключения электродвигателя

Билет № 2

- Эскизы деталей

- Требования охраны труда в аварийных ситуациях

- Собрать	схему	включения	лампы	с	использованием	одноклавишного выключателя (на стенде)

Билет № 3

- Принципиальные электрические схемы

- Меры и средства защиты от поражения электрическим током

- Собрать схему подключения электродвигателя

Билет № 4

- Наименование прибора для измерения тока. Как подключается прибор для измерения тока относительно нагрузки (схема подключения)

- Оказание первой помощи пострадавшему от воздействия электрического тока.

3. Собрать	схему	включения	лампы	с	использованием	двухклавишного выключателя (на стенде)

Билет № 5

- Монтажные электрические схемы

- Средства пожаротушения. Пожарная безопасность на рабочем месте

- Собрать схему подключения электродвигателя

Билет № 6

- Закон Ома для участка электрической цепи и для всей цепи

- Требования к содержанию рабочего места

- Собрать	схему	включения	лампы	с	использованием	двухклавишного выключателя (на стенде)

Билет № 7

- Характеристики асинхронного двигателя (надписи на шильнике, выбор устройств пуска)

- Требования охраны труда в аварийных ситуациях

- Собрать	схему	включения	лампы	с	использованием	одноклавишного выключателя (на стенде)

Билет № 8

- Электромонтажные материалы, применяемые для монтажных работ

- Меры и средства защиты от поражения электрическим током

- Собрать схему подключения электродвигателя

Билет № 9

- Приборы для измерения тока, напряжения, сопротивления схемы подключения

- Оказание первой помощи пострадавшему от воздействия электрического тока.

- Оконцевание и соединение проводов

# Билет № 10

- Определить ток в цепи со следующими параметрами: мощность осветительной лампы 200 Вт, напряжение питания 220 В.

- Средства пожаротушения. Пожарная безопасность на рабочем месте

- Разборные соединения проводов

# Билет № 11

- Основные	сведения	об	электроустановках.	Что	называется электроустановкой?

- Требования к содержанию рабочего места

- Неразборные соединения проводов

# Билет № 12

- Схема подключения люстры с 3 плафонами (лампами). Включаются 2 лампы, 3 лампы, 1 лампа.

- Средства пожаротушения. Пожарная безопасность на рабочем месте

- Соединение проводов пайкой

# Билет № 13

- Принцип действия электрических машин

- Оказание первой помощи пострадавшему от воздействия электрического тока.

- Собрать	схему	включения	лампы	с	использованием	одноклавишного выключателя (на стенде)

# Билет № 14

- Масштабы, виды. условные обозначения

- Меры и средства защиты от поражения электрическим током

- Собрать	схему	включения	лампы	с	использованием	двухклавишного выключателя (на стенде)

# Билет № 15

- Чтение рабочих чертежей

- Требования охраны труда в аварийных ситуациях

- Собрать	схему	включения	лампы	с	использованием	одноклавишного выключателя (на стенде)

# Билет № 16

- Измерительные приборы электромонтажника

- Требования к содержанию рабочего места

- Собрать	схему	включения	лампы	с	использованием	двухклавишного выключателя (на стенде).

# Билет № 17

- Схемы соединения обмоток электродвигателей переменного тока.

- Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

- Собрать схему подключения электродвигателя.

# Билет № 18

- Расчет осветительной сети помещений.

- Средства пожаротушения. Пожарная безопасность на рабочем месте.

- Разборные соединения проводов.

# Билет № 19

- Силовые сети.

- Меры и средства защиты от поражения электрическим током.

- Собрать схему подключения электродвигателя.

# Билет № 20

- Воздушные линии электропередач. Самонесущие изолированные провода, особенности их применения.

- Оказание первой помощи пострадавшему от воздействия электрического тока.

- Соединение проводов сваркой и пайкой.